## Sheet1
名称 | 分类及报价要求
复方中和剂（符合最新环境卫生学监测要求） | 耗材类：报价单（有网采必须报网采）、厂家授权、营业执照、网采号，型号规格，注册证号，生产厂家，网采价，提供样品
琼脂培养基（血液透析用水微生物检测）
一次性使用动静脉留置针(动脉置管及监测有创动脉压用)
中频电疗仪 | 医疗设备、器械类：报价单、营业执照、品牌、规格型号、产品功能清单（含参数配置）、使用年限、产品说明书、市场占有情况（提供部分二甲及以上医院名单）。如属原厂原装配件需提供授权
经颅直流电刺激仪
电动起立床
吞咽肌肉刺激仪
生物电反馈仪
深圳安健DP-326C-3移动DR：不能移动，需更换电源，手柄无法曝光 | 维修、配件类：提供报价单（分别报维修及更换配件价格明细，注明质保时间），需报维修价位及更换配件价位，营业执照，报价公司及维修人员须有相应的资质。详细故障请来电咨询
西门子Aristos MX DR：天轨无法定位，束光器故障，显示“？”
湘仪TW-Z5台式离心机：电子锁不能盒盖
迈尔清洗工作站：低温组气枪管道裂口、漏气，气枪及空压机均故障
白象WDC-5000清洗工作站：煮沸槽和超声波清洗槽不加热
老肯LK/KS150-A1低温等离子灭菌器：开门有异响，滤芯故障
山东新华MAST-A1200S-B-MO脉动真空灭菌器：C机空压机故障
汕头达佳DL-B-BII超短波电疗机：旋钮组件电位控制器故障
迈瑞UMEC12病人监护仪：气泵故障需更换，气泵阀故障需更换
health D620无影灯：灯泡不亮
日本光电TEL-7621除颤监护仪：负极板不通电
广州三瑞SRF618K9母亲胎儿监护仪：无线探头无法充电
金科威UT4000F病人监护仪：指脉氧无数据，血氧板故障
贝朗RO Dia II2100水处理设备：水处理前处理碳罐水质水样发黄，水质不达标
此次调研为一次报价，没有二次，请按要求制作报价单，格式自行设计，需提供联系方式