## Sheet1
名称 | 分类及报价要求
一次性胃管（各种规格） | 耗材类：报价单（有网采必须报网采）、厂家授权、营业执照、网采号，型号规格，注册证号，生产厂家，网采价，提供样品
碳13呼气实验试剂盒
切片机刀片（羽毛刀片）
一次性使用气流雾化器
中科美菱YC-315L医用冷藏箱：显示屏显示不完全，门关闭不全，需更换显示板及密封条 | 维修、配件类：提供报价单（分别报维修及更换配件价格明细，注明质保时间），需报维修价位及更换配件价位，营业执照，报价公司及维修人员须有相应的资质。详细故障请来电咨询
阳坤YK600-5全胸震荡排痰机：主板烧坏，保险烧炸，更换保险后仍无法开机
佳能CR-2 Plus AF免散瞳眼底照相机：视野中间有亮点，光路部分出现伪影
西门子MX DR：无法曝光，报错870.240代码
迈尔清洗工作站：清洗消毒池下水阀门老化漏水
迈尔MERO-100A纯水处理系统：电导率24，纯水超标，需更换耗材
西门子ACUSON Oxana1超声诊断系统：按键主板故障
此次调研为一次报价，没有二次，请按要求制作报价单，格式自行设计，需提供联系方式