公开 公平 公正 诚信                                                                     

嵩县环境保护局嵩县陆浑水库饮用水源地水质监测及风险防控能力建设项目

招标文件
项目编号及政府采购管理部门备案编号:嵩政采公开-2024-35

采购人：嵩县环境保护局

代理机构：嵩县公共资源交易中心政府采购交易服务股
二○二四年五月七日
目    录
2目    录

第1章 招标公告
6
1、总则
17
2、招标文件
21
3、投标文件
22
4、投标
24
5、开标
25
6、资格审查与评标
25
7、定标及合同授予
26
8、纪律和监督
27
9、样品
29
10、相同品牌产品投标的处理
29
11、需要补充的其他内容
29
12、公开招标失败转为竞争性谈判方式采购
29
附件：质疑函范本
31
第三章  采购需求
33
一、项目概况
33
二、招标货物清单及技术要求
33
三、投标要求
46
四、供货要求
47
第四章   合 同(样本)
48
第五章   资格审查与评标办法
50
第六章   资格审查与评审标准
54
第七章   投标文件格式
61
一、投标文件格式
64
一、封面
65
二、投标函
66
三、法定代表人授权书
68
四、法人被授权人身份证扫描件
69
五、资格证明材料
70
六、开标一览表
72
七、报价明细表
73
八、中小微企业声明函（投标人）
75
九、残疾人福利性单位声明函
76
十、监狱企业证明文件
77
十一、技术要求响应与偏差表
78
十二、商务要求响应与偏差表
79
十三、节能产品、环境标志产品明细表
80
十四、实质性技术要求的支持资料
81
十五、制造商授权书（参考）
82
十六、项目实施方案
83
十七、售后服务计划
84
十八、其他需要提供的资料
85
十九、参与评审打分的证书（证件）一览表
86
二十、参与评审打分的证书（证件）扫描件
87
二十一、参与评审打分的合同业绩一览表
88
二十二、参与评审打分的合同业绩扫描件
89


特 别 提 示
1、投标文件制作

1.1投标人登录“洛阳市公共资源交易中心”网站，按要求下载“新点投标文件制作软件”。

1.2投标人凭CA锁登录，并按网上提示自行下载招标文件。使用“新点投标文件制作软件”按要求制作电子投标文件。投标人在制作电子投标文件时，应按要求进行电子签章。投标人编辑电子投标文件时，根据招标文件要求用法定代表人CA锁和企业CA锁进行签章制作；最后一步生成电子投标文件（*.lytf格式和*.nlytf格式）时，只能用本单位的企业CA锁。联合体投标的，投标文件由联合体牵头人按上述规定进行签章。

1.3加密的电子投标文件为“洛阳市公共资源交易中心”网站提供的“新点投标文件制作软件”制作生成的加密版投标文件。未加密的电子投标文件应与加密的电子投标文件为同时生成的版本。

1.4投标文件格式所要求标段含的全部资料应全部制作在投标文件内，严格按照本项目投标文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在投标被否决的风险。

1.5投标文件所附证明材料均为原件的扫描件（或照片），尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断；若投标人未按要求提供证明材料或提供不清晰的扫描件（或照片）的，评标委员会有权认定其投标文件未对招标文件有关要求进行响应，涉及资格审查或符合性审查的将不予通过。

2、投标文件的提交

2.1除电子投标文件外，投标时不再接受任何纸质文件、资料等。

2.2投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件（*.lytf）到洛阳市电子招投标交易平台指定位置。上传时投标人须使用制作该投标文件的同一CA锁进行上传操作。请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。投标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，洛阳市电子招投标交易平台将拒绝接收。上传成功后将得到上传成功的确认。

2.3投标人因洛阳市电子招投标交易平台问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与交易中心联系。

2.4（此条款仅适用于现场开标的项目）未加密的电子投标文件1份（*.nlytf格式）（U盘介质），密封标段装，注明项目名称，并在封套上加盖投标人单位公章或由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字。

3、招标文件的澄清、修改

3.1招标文件的澄清、修改将在河南省政府采购网（www.hngp.gov.cn）和洛阳市公共资源交易中心网站（www.lyggzyjy.cn）上发布“变更公告”，如需修改招标文件，则同时在洛阳市电子招投标交易平台发布“答疑文件”（答疑文件指修改后最新的招标文件）。对于各项目中已经成功报名并下载招标文件的投标人，将通过第三方短信群发方式提醒投标人进行查询。各投标人须重新下载最新的“答疑文件”，并以此编制投标文件。如不以最新发布的“答疑文件”编制投标文件，造成投标无效的后果由投标人自己承担。

3.2因洛阳市电子招投标交易平台在开标前具有保密性，投标人在投标文件递交截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因投标人未及时查看而造成的后果自负。

4、开标

4.1 采购人在招标文件规定的时间和地点开标，投标人授权代表应携带企业CA锁参加开标。

4.2（此条款仅适用于现场开标的项目）开标前，采购代理机构将会同投标人代表检查自己的未加密的电子投标文件的密封情况，确认无误后开标。

4.3开标时，各投标人应在规定时间内对本单位的投标文件解密。开标时，采购代理机构将通过洛阳市电子招投标交易平台进行唱标。

4.4（此条款仅适用于现场开标的项目）如投标人现场解密失败，投标人应使用未加密的电子投标文件。

4.5（此条款仅适用于现场开标的项目）开标前没有提交未加密的电子投标文件，视同放弃使用未加密的电子投标文件投标。未加密的投标文件现场无法成功上传的，投标无效。

4.6（此条款仅适用于现场开标的项目）未加密的电子投标文件仅仅作为网上提交的加密的电子投标文件在特殊情况下才启用的备份资料。没有提交网上加密电子投标文件，仅提交未加密电子投标文件的，投标无效。

5、为便于投标人（供应商）制作投标（响应）文件，本投标（响应）文件格式所列招标投标的主体称呼及专业术语，也适用于政府采购非招标方式（竞争性谈判、竞争性磋商、询价）对应的主体称呼及专业术语。

6、投标人《参与评审打分的证书（证件）一览表》及《参与评审打分的合同业绩一览表》中所填写内容须与表后所附的参与评审打分的证书（证件）扫描件、合同业绩扫描件相对应，否则将不予评审打分。采用竞争性谈判、询价方式的，该两表不进行评审打分。

7、采购代理机构有权将《报价明细表》、《参与评审打分的证书（证件）一览表》及《参与评审打分的合同业绩一览表》内容进行公示。

 招标公告

	项目概况
嵩县环境保护局嵩县陆浑水库饮用水源地水质监测及风险防控能力建设项目招标项目的潜在投标人应在洛阳市公共资源交易中心网站（www.lyggzyjy.cn）获取招标文件，并于2024年05月28日09时30分（北京时间）前递交投标文件。

	一、项目基本情况

	1、项目编号：嵩政采公开-2024-35

	2、项目名称：嵩县环境保护局嵩县陆浑水库饮用水源地水质监测及风险防控能力建设项目

	3、采购方式：公开招标

	4、预算金额：14,911,000.00元

	最高限价：14911000元 

	序号
包号
包名称
包预算（元）
包最高限价（元）
1
嵩县集采招标(2024)0067号
嵩县环境保护局嵩县陆浑水库饮用水源地水质监测及风险防控能力建设项目
14911000
14911000


	5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）
	

	5.1本项目为嵩县环境保护局嵩县陆浑水库饮用水源地水质监测及风险防控能力建设项目，最高限价：14911000.00元，共一个标段。

主要采购高清视频监控球机29套（400万像素，不低于2560×1440分辨率，内置250米红外灯补光），高清视频监控枪机14套（采用星光级低照度400万像素1/2.7＂CMOS图像传感器），前端NVR43套（配置4路网络硬盘录像机，保存摄像机录像视频），视频监控图像AI资源管理43套，配套设施43套，智能水质监测站3套，智能浮标水质监测2套，无人船走航监测系统1套，饮用水源地水质监测及风险防控管理平台1套，具体规格详见采购清单及技术参数表。

5.2 资金来源：中央水污染防治资金

5.3 标段划分：共一个标段
	

	6、合同履行期限：自合同签订之日起120日历天
	

	7、本项目是否接受联合体投标：否
	

	8、是否接受进口产品：否
	

	9、是否专门面向中小企业：否
	

	二、申请人资格要求：
	

	1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
	

	2、落实政府采购政策满足的资格要求：
	

	采购节能环保产品优先或强制采购；支持中小微（监狱、残疾人福利性单位）企业；不采购进口产品。
	

	3、本项目的特定资格要求
	

	3.1、投标人须具有独立承担民事责任的能力,持有有效的营业执照。（投标文件中须附相关证件的扫描件）

3.2、投标人须按照洛财购〔2021〕11号文件要求，提供满足相应条件的《洛阳市政府采购供应商信用承诺函》（详见第七章投标文件格式）（注：采购人有权在签订合同前要求中标供应商提供相关证明材料以核实中标供应商承诺事项的真实性。）
	

	三、获取招标文件
	

	1.时间：2024年05月07日 至 2024年05月13日，每天上午00:00至12:00，下午12:01至23:59（北京时间，法定节假日除外。）
	

	2.地点：洛阳市公共资源交易中心网站（www.lyggzyjy.cn）
	

	3.方式：洛阳市公共资源交易中心网站（www.lyggzyjy.cn）上获取。请在“洛阳市电子招投标交易平台（http://www.lyggzyjy.cn/TPBidder）”进行用户注册，办理数字证书后下载招标（采购）文件。如投多个标段（包），则应就所投每个标段（包）分别下载。联合体投标的，由联合体牵头人完成招标（采购）文件下载。详见洛阳市公共资源交易中心网站—办事指南内的“主体注册CA办理”和“洛阳政府采购系统操作手册（供应商用）”。
	

	4.售价：0元
	

	四、投标截止时间及地点
	

	1.时间：2024年05月28日09时30分（北京时间）
	

	2.地点：洛阳市公共资源交易中心网站（www.lyggzyjy.cn）。获取招标（采购）文件后，请下载并安装最新版本投标文件制作工具，制作电子投标（响应）文件，在投标截止时间前，上传加密的投标（响应）文件。供应商未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，洛阳市电子招投标交易平台将拒绝接收。
	

	五、开标时间及地点
	

	1.时间：2024年05月28日09时30分（北京时间）
	

	2.地点：嵩县公共资源交易中心开标四室（嵩县白云大道东段负一号嵩县公共资源交易中心四楼）。本项目采用远程不见面交易的模式，开标当日，投标人无需到现场参加开标会议，应在投标截止时间前，登录“不见面开标大厅”，在线准时参加开标活动并进行投标（响应）文件解密等。因投标人原因未能解密或解密失败的将被拒绝。详见洛阳市公共资源交易中心网站-办事指南内的“洛阳市公共资源交易中心不见面开标大厅操作手册（投标人）”。除电子投标（响应）文件外，投标时不再接受任何纸质文件、资料等。
	

	六、发布公告的媒介及招标公告期限
	

	本次招标公告在《河南省政府采购网》《洛阳市公共资源交易中心网站》上发布， 招标公告期限为五个工作日 。 
	

	七、其他补充事宜
	

	投标人在参与本项目招标采购活动期间应及时关注《河南省政府采购网》（www.hngp.gov.cn）、《洛阳市公共资源交易中心网》（www.lyggzyjy.cn）获取相关澄清或变更等信息（如果有）。
	

	八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系
	

	1. 采购人信息
	

	名称：嵩县环境保护局
	

	地址：嵩县白云大道西段
	

	联系人：万女士
	

	联系方式：0379-66552256
	

	2.采购代理机构信息（如有）
	

	名称：嵩县公共资源交易中心
	

	地址：河南嵩县白云大道东侧
	

	联系人：王先生
	

	联系方式：0379-66337118
	

	3.项目联系方式
	

	项目联系人：万女士
	

	联系方式：0379-66552256
	


第二章 投标人须知 

投标人须知前附表
	条款号
	名 称
	内   容

	1.1.2
	采购人
	名  称：嵩县环境保护局

地  址：嵩县白云大道西段

联系人：万女士

电  话：0379-66552256

	1.1.3
	采购代理机构
	名  称：嵩县公共资源交易中心

地  址：河南嵩县白云大道东侧

联系人：王先生

电  话：0379-66337118

	1.1.4
	招标项目名称
	嵩县环境保护局嵩县陆浑水库饮用水源地水质监测及风险防控能力建设项目       

	1.1.5
	落实政府采购政策要求
	☑节能环保产品优先或强制采购。

☑支持中小微（监狱、残疾人福利性单位）企业。

☑不接受进口产品。

	1.1.6
	强制采购节能产品
	本次招标强制采购的节能产品：空调
投标人应在投标文件中提供所报强制节能产品的《中国节能产品认证证书》扫描件（证书不显示规格型号的，还须同时提供证书配套附件；证书应是由《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》的认证机构出具的、处于有效期之内的），否则其将被否决。

	1.1.7
	项目编号及政府采购管理部门备案编号
	嵩政采公开-2024-35

	1.1.8
	标段划分
	本次招标共一个标段。

投标人只能就该标段进行投标，且不得将一个标段拆开响应，否则投标将不被接受。

	1.2.1
	资金来源
	中央水污染防治资金

	1.2.2
	付款方式
	按照豫财购【2021】3号文件规定，由采购人和中标供应商在合同中约定。

	1.3.1
	交货期
	自合同签订之日起120日历天

	1.3.2
	交货地点
	采购人所在地，具体地点为采购人指定地点。

	1.3.3
	履约验收
	采购人根据国家有关规定、招标文件、中标人的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收方式由采购人聘请专业的第三方验收公司进行验收，验收产生的费用由中标人支付。验收结果作为支付货款的依据。如有异议，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检测费用，则该费用由过失方承担。

	1.3.4
	售后质保
	1、质保期及运维服务要求：自完成验收之日起，质保期及运维服务期1年。

2、运维服务：投标人或供应商必须安排不少于1名专职运维人员。 

3、维护任务要求 

负责各子站主要监测设备、辅助设备，进行检查维修、校准并做好相关记录，按照设备进行逐一建档并持续更新设备档案。负责各子站进行检查，发现故障、异常及时通知采购人，提出解决办法并协助采购人解决问题。按照本项目所列文件要求，按期限执行填报相关归档报表、文件。免费质保及上门服务，质保期自验收合格之日起计算。

质保期后应当为采购人提供以下技术支持和服务：(1)应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。(2)应以优惠价格继续提供售后服务。保修期外维修只收取整套设备配件成本价，不收取人工费。（3）备品备件及易损件：中标人或制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。中标人应提 

供原厂标准的备品备件、易损件、消耗资料价格清单及折扣率。对有瑕疵或不能修复的货物负责免费更换。

	1.4.1
	投标人资格要求
	1）、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2）、落实政府采购政策满足的资格要求：

采购节能环保产品优先或强制采购；支持中小微（监狱、残疾人福利性单位）企业；不采购进口产品。

3）、本项目的特定资格要求

3.1、投标人须具有独立承担民事责任的能力,持有有效的营业执照。（投标文件中须附相关证件的扫描件）

3.2、投标人须按照洛财购〔2021〕11号文件要求，提供满足相应条件的《洛阳市政府采购供应商信用承诺函》（详见第七章投标文件格式）（注：采购人有权在签订合同前要求中标供应商提供相关证明材料以核实中标供应商承诺事项的真实性。）

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	☑不接受

	1.4.3
	投标人不得存在的其他情形
	/

	1.9.1
	投标预备会
	☑不召开

□召开，召开时间：

召开地点：

	1.9.2
	投标人在投标预备会前提出问题
	时间：/

形式：/

	1.10.1
	分包
	☑不允许

□允许，分包内容要求：

   分包金额要求：

   对分包人的资质要求：

	1.11.1
	实质性要求和条件
	交货期；

交货地点；

付款方式；

质保期及售后服务；

强制采购节能产品；

其他：/

	1.11.3
	其他可以被接受的技术支持资料
	/

	1.11.4
	偏差
	□不允许
☑允许，偏差范围：/

   最高项数：/

	2.1
	构成招标文件的其他资料
	/

	2.2.1
	投标人提出问题或要求澄清招标文件的截止时间
	提交投标文件截止时间10日前，由投标人的被授权人提交书面材料（盖公章）。

在投标截止时间前10日内，采购人、采购代理机构不再受理投标人提出的问题。

	2.2.2
	招标文件澄清、修改发出的形式
	招标文件的澄清、修改将在河南省政府采购网（www. hngp.gov.cn）和洛阳市公共资源交易中心网站（www.lyggzyjy.cn）上发布“变更公告”，如需修改招标文件，则同时在洛阳市电子招投标交易平台发布“答疑文件”（答疑文件指修改后最新的招标文件）。对于各项目中已经成功报名并下载招标文件的投标人，将通过第三方短信群发方式提醒投标人进行查询。各投标人须重新下载最新的“答疑文件”，并以此编制投标文件。如不以最新发布的“答疑文件”编制投标文件，造成投标无效的后果由投标人自己承担。

	3.1.1
	构成投标文件的其他资料
	 /

	3.2.4
	预算控制金额
	嵩县环境保护局嵩县陆浑水库饮用水源地水质监测及风险防控能力建设项目，最高限价14911000.00元。
投标人投标报价超过本预算的，其投标将被否决。

	3.2.5
	投标报价的其他要求
	投标报价是履行合同的最终报价，无特别注明，均为人民币报价。应包括本招标项目所包含的货物、软件、标准附件、备品备件、专用工具、图纸资料、技术服务，包装、仓储、运输、装卸、保险、税金，货到就位以及安装、调试、培训、保修、验收、辅助配件以及线材耗材等一切税金和费用。
如果本项目报经政府采购管理部门批准允许采购进口产品，除上述一切税金和费用外，投标报价还应包含国际运输、保险、进口产品报关清关、商检等一切税金和费用。

其他：/

	3.3.1
	投标有效期
	提交投标文件截止时间后90天，有效期短于该期限的投标将被拒绝。

	3.4
	投标保证金
	本项目不需要缴纳投标保证金

	3.5.3
	资格审查资料的特殊要求
	☑无

□有，具体要求：

	3.6.1
	是否允许提交备选投标方案
	☑不允许

□允许

	4.1.1
	投标文件签字或盖 
章要求 

	所有要求投标人加盖公章的地方都应用投标人单位的 CA 密匙盖电子签章；所有要求法定代表人或其委托代理人签字或盖章的地方都应用法定代表人或其委托代理人的 CA 密匙盖电子签章，如投标人的法定代表人或委托代理人未办理 CA 密匙的，可在纸质文件上签字（或加盖公章）后扫描上传生成上传所需的响应文件。

	4.1.2
	是否采用电子招标
投标（采购）
	是

具体要求： 

本项目通过洛阳公共资源交易平台实行全程不见面全流程电子化交易，操作流程登陆洛阳市公共资源交易中心 

网站（www.lyggzyjy.cn）“办事指南”专区的“洛阳市 

公共资源交易平台不见面服务系统使用指南（代理机构、 

投标人）”查看。 

1、投标文件制作 

1.1 获取招标文件后，投标人请到洛阳市公共资源交易中心网站（www.lyggzyjy.cn）“下载专区”下载最新版本的“投标文件制作工具安装标段文件下 载”，并使用安装后的最新版本投标文件制作工具制作电子投标文件。 

1.2 投标人在制作电子投标文件时，须按格式内容要求进行电子签章。 

2、投标文件的递交 

2.1 投标文件的上传：加密电子投标文件（.hntf 格式） 

须在投标文件递交截止时间前通过“洛阳市公共资源交易 

中心（www.lyggzyjy.cn）”电子交易平台指定位置完成 

加密上传。上传时必须得到系统“上传成功”的确认回复。 

请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。 

2.2 加密的电子投标文件为“洛阳市公共资源交易中心 

（www.lyggzyjy.cn）” 网站提供的“投标文件制作工具” 

软件制作生成的加密版投标文件。 

2.3 投标人因交易中心投标系统问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间按洛阳市公共资源交易中心公示的联系方式联系，以获得技术支持， 

http://www.lyggzyjy.com/TPFront/lxwm/。

3、投标方式 

3.1 本项目采用“远程不见面”投标方式,投标人无需到嵩县公共资源交易中心现场参加开标会议，洛阳市不见面 

开标大厅的网址 

（http://www.lyggzyjy.cn:8081/BidOpening/bidopeni 

nghallaction/hall/login）。投标人应当在招标文件确定的投标文件递交截止时间前,登录远程开标大厅,在线准时参加开标活动并进行文件解密、答疑澄清等。 

3.2 不见面服务的具体操作流程登陆洛阳市公共资源交 

易中心网站（http:// www.lyggzyjy.cn）“办事指南”专区的“河南省公共资源交易平台不见面服务系统使用指南 （代理机构、投标人）”查看。

	4.2.1
	投标截止时间
	见第一章招标公告。

	4.2.2
	提交投标文件地点
	见第一章招标公告。

	4.2.4
	投标文件上传问题联系方式
	投标人因洛阳市电子招投标交易平台问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与交易中心联系。联系方式：400-998-0000；0379-69921055。

	5.1
	开标及投标文件解密时间
	同投标截止时间

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成： 7  人

其中采购人代表   1   人，专家  6 人。

	6.3.2
	评标委员会推荐中标候选人的人数
	 3 名/标段

	7.1.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	☑是

□否

	7.1.2
	定标原则
	评标委员会根据评标排列顺序确定第一名、第二名、第三名为中标候选人，并确定第一名为中标人。

	7.2
	中标结果公布媒介及期限
	公布媒介：河南省政府采购网（www.hngp.gov.cn）和洛阳市公共资源交易中心网站（www.lyggzyjy.cn）上公布。

公告期限：1个工作日

	7.4.1
	履约保证金
	本项目不需要缴纳履约保证金。

	8.5.2
	质疑函的递交方式
	质疑函建议当面递交；若需邮寄，交邮前应通知采购人、采购代理机构。接受质疑函的采购人、采购代理机构的联系部门、联系电话和通讯地址详见本项目招标公告和投标人须知前附表。

	9
	样品
	☑否

□是。

样品制作的标准和要求：

样品检测报告要求（检测机构要求、检测内容等）：

样品的评审方法：

样品的评审标准：

	10
	相同品牌产品投标的处理
	提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一标段投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，投标报价最低的投标人获得中标人推荐资格，投标报价也相同的，由评标委员会投票决定。非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

本次招标项目核心产品：常规五参分析仪、氨氮水质自动分析仪、高锰酸盐指数水质自动分析仪、总磷水质自动分析仪

	11
	需要补充的其他内容
	监督部门及电话：嵩县财政局   0379-60301028


1、总则

1.1招标项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现进行招标。

1.1.2 采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3 采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5落实政府采购政策要求: 见投标人须知前附表。

（1）如果本项目报经政府采购管理部门批准允许采购进口产品，投标人可报进口产品，也可报国产产品。但进口货物及其有关服务必须符合原产地和/或中华人民共和国的设计和制造生产标准或行业标准。进口的货物必须具有合法的进口手续和途径，并通过中华人民共和国商检部门检验。 

（2）根据财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策： 

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； 

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； 

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库﹝2022﹞19 号）的规定，如本采购项目或本采购包非专门面向中小企业采购，投标人所提供的货物全部由小微企业制造的，对其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受价格扣除。  

如本采购项目或本采购包专门面向中小企业采购（即货物全部由中小企业制造的），评审中价格将均不予扣除。

中小企业参加政府采购活动时，应当出具《中小企业声明函》（本次采购标的对应的中小企业划分标准依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300 号）），否则不享受相关中小企业扶持政策。

（4）根据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

（5）根据财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

（6）同一投标人（包括联合体），中小微企业产品、监狱企业产品、残疾人福利性单位产品价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。

1.1.6为落实政府采购政策，本次招标强制采购的节能产品：见投标人须知前附表。投标人所投强制节能产品应为财政部、国家发改委公布的招标公告发布日或开标日有效的《节能产品政府采购清单》中的货物，否则投标将被否决。

1.1.7项目编号及政府采购管理部门备案编号: 见投标人须知前附表。

1.1.8标段划分: 见投标人须知前附表。

1.2 招标项目的资金来源及付款方式

1.2.1资金来源: 见投标人须知前附表。

1.2.2付款方式: 见投标人须知前附表，不接受该条件的投标将被否决。

1.3交货期、交货地点、履约验收、质保期及售后服务

1.3.1交货期：见投标人须知前附表，不接受该条件的投标将被否决。

1.3.2交货地点：见投标人须知前附表，不接受该条件的投标将被否决。

1.3.3履约验收：见投标人须知前附表。

1.3.4质保期及售后服务：见投标人须知前附表，不接受该条件的投标将被否决。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人资格要求：投标人应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，具体见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向采购人承担连带责任；

（2）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

（3）联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合招标公告规定的投标人资格条件。联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

（4）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）与采购人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（3）与本招标项目的其他投标人存在直接控股、管理关系；

（4）为本招标项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

（5）为本招标项目的招标代理机构或与招标代理机构同为一个法定代表人；

（6）被“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单（以开标后进行资格审查时查询结果为准，查询结果截图保存）；

（7）参加政府采购活动前三年内，因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；

（8）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（9）被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（以开标后进行资格审查时查询结果为准，查询结果截图保存）；

（10）在近三年内投标人有行贿犯罪行为的；

（11）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 投标预备会

1.9.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，采购人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.9.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

1.9.3投标预备会后，采购人对投标人所提问题的澄清为招标文件的组成部分。

1.10 分包
1.10.1 投标人拟在中标后将中标项目的非主体货物进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体货物外，其他工作不得分包。

1.10.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向采购人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.11 响应和偏差

1.11.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于采购人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.11.2 投标人应根据招标文件的要求提供技术要求响应与偏差表、商务要求响应与偏差表、重要技术条款的客观证明材料、售后服务计划等内容以对招标文件作出响应。

1.11.3 投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检验检测机构出具的检测报告或投标人须知前附表允许的其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料，其投标将被否决。

1.11.4 投标人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合投标人须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。

1.11.5 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的技术要求响应与偏差表、商务要求响应与偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

1.11.6如投标文件技术要求响应与偏差表、商务要求响应与偏差表中列明的内容与投标文件的其他地方存在不一致，以技术要求响应与偏差表、商务要求响应与偏差表中列明的内容为准。

2、招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知； 

（3）采购需求

（4）合同（样本）

（5）资格审查与评标办法；

（6）资格审查与评分标准；

（7）投标文件格式；

（8）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 1.9 款、第 2.2 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购代理机构提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达采购代理机构，要求对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清、修改按投标人须知前附表规定的形式发出。澄清、修改发出的时间距投标截止时间不足10日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有质疑的，应当在投标截止时间10日前以书面形式提出。

3、投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容（详见招标文件第七章“投标文件格式”）：

（1）投标函；

（2）法定代表人授权书；

（3）资格证明材料

（4）开标一览表；

（5）报价明细表；

（6）技术要求响应与偏差表；

（7）商务要求响应与偏差表；

（8）项目实施方案；

（9）售后服务计划；

（10）投标人须知前附表规定的其他资料。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.2 投标报价

3.2.1 投标报价涉及货币的应为人民币，包括国家规定的增值税税金。投标人应按第七章“投标文件格式”的要求进行报价并填写报价明细表。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

3.2.4 采购人设有预算控制金额的，投标人的投标报价不得超过预算控制金额，预算控制金额在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。

3.4 投标保证金

本项目不需要缴纳投标保证金

3.5 资格审查资料

3.5.1根据第六章内容提供证明材料。

3.5.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体各方均应提供资格审查资料。

3.5.3资格审查资料的特殊要求见投标人须知前附表。

3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得提交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人提交备选投标方案的，只有中标人所提交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，采购人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

3.7 投标文件的制作

3.7.1投标人登录“洛阳市公共资源交易中心”网站，按要求下载“新点投标文件制作软件”。

3.7.2投标人凭CA锁登录，并按网上提示自行下载招标文件。使用“新点投标文件制作软件”按要求制作电子投标文件。投标人在制作电子投标文件时，应按要求进行电子签章。投标人编辑电子投标文件时，根据招标文件要求用法定代表人CA锁和企业CA锁进行签章制作；最后一步生成电子投标文件（*.lytf格式和*.nlytf格式）时，只能用本单位的企业CA锁。联合体投标的，投标文件由联合体牵头人按上述规定进行签章。

3.7.3加密的电子投标文件为“洛阳市公共资源交易中心”网站提供的“新点投标文件制作软件”制作生成的加密版投标文件。未加密的电子投标文件应与加密的电子投标文件为同时生成的版本。

3.7.4招标文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在投标文件内，严格按照本项目招标文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在投标文件被否决的风险。

3.7.5投标文件所附证明材料均为原件的扫描件（或照片），尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断；若投标人未按要求提供证明材料或提供不清晰的扫描件（或照片）的，评标委员会有权认定其投标文件未对招标文件有关要求进行响应，涉及资格审查或符合性审查的将不予通过。

4、投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1投标文件签字或盖章要求：见投标人须知前附表。 
4.1.2采用电子招标投标（采购）要求：见投标人须知前附表。 
4.2 投标文件的提交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前提交投标文件。不接受邮寄、电报、电话、传真等方式投标。除电子投标文件外，投标时不再接受任何纸质文件、资料等。

4.2.2投标人提交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件（*.lytf）到洛阳市电子招投标交易平台指定位置。上传时投标人须使用制作该投标文件的同一CA锁进行上传操作。请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。投标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，洛阳市电子招投标交易平台将拒绝接收。上传成功后将得到上传成功的确认。

4.2.4投标人因洛阳市电子招投标交易平台问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与交易中心联系。联系方式见投标人须知前附表。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1投标人在提交投标文件后可对其投标文件进行修改并重新上传投标文件或在洛阳市电子招投标交易平台上进行撤回投标的操作。

4.3.2 投标截止时间以后不得修改投标文件。

5、开标

5.1 开标时间和地点

采购人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的开标及投标文件解密时间。
5.2 开标规定

5.2.1 采购人在招标文件规定的时间和地点开标，投标人授权代表应携带企业CA锁参加开标。

5.2.2（此条款仅适用于现场开标的项目）开标前，采购代理机构将会同投标人代表检查自己的未加密的电子投标文件的密封情况，确认无误后开标。

5.2.3开标时，各投标人应在规定时间内对本单位的投标文件解密。开标时，采购代理机构将通过洛阳市电子招投标交易平台进行唱标。

5.2.4（此条款仅适用于现场开标的项目）如投标人现场解密失败，投标人应使用未加密的电子投标文件。

5.2.5（此条款仅适用于现场开标的项目）开标前没有提交未加密的电子投标文件，视同放弃使用未加密的电子投标文件投标。未加密的投标文件现场无法成功上传的，投标无效。

5.2.6（此条款仅适用于现场开标的项目）未加密的电子投标文件仅仅作为网上提交的加密的电子投标文件在特殊情况下才启用的备份资料。没有提交网上加密电子投标文件，仅提交未加密电子投标文件的，投标无效。

6、资格审查与评标

6.1 资格审查小组与评标委员会

6.1.1采购人负责资格审查。采购人组建资格审查小组，可以由采购人代表以及评审专家、采购代理机构组成，在资格审查中为采购人提供支持和帮助。评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表以及评审专家组成。评标委员会成员人数以及评审专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

（4）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，采购人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 资格审查与评标原则

资格审查遵循公平、公正的原则，评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3资格审查与评标

6.3.1 资格审查小组与评标委员会按照第五章“资格审查与评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标人进行资格审查，并对投标文件进行评审。第五章“资格审查与评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为资格审查与评标依据。

6.3.2 通过资格审查的投标人的投标文件由评标委员会进行评审。评标完成后，评标委员会应当提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

6.3.3本次招标采用电子化评标，如“洛阳市电子招投标交易平台”系统出现故障，导致无法继续评审工作的，可暂停评标，对原有资料及信息作出妥善保密处理，待电子评标系统恢复正常之后组织评审。

7、定标及合同授予

7.1 定标

7.1.1按照投标人须知前附表的规定，采购人或采购人授权的评标委员会依法确定中标人。

7.1.2按投标人须知前附表的规定的定标原则确定中标人。

7.2 中标结果

自中标人确定之日起1个工作日内，在投标人须知前附表规定的媒体上公告中标结果，招标文件随中标结果同时公告。

7.3 中标通知

由本项目代理机构在（河南省）洛阳市政府采购网（luoyang.hngp.gov.cn）、洛阳市公共资源交易中心网站（www.lyggzyjy.cn）发布中标结果公告，同日向中标人发出《中标通知书》，中标人应在发布中标结果公告后的1个工作日内领取中标通知书，逾期未领的，视同第1个工作日内已领取。《中标通知书》对采购人和中标人均具有法律效力。

7.4 履约保证金

本项目不需要缴纳履约保证金。

7.5 签订合同

7.5.1 采购人应当自《中标通知书》发出之日起2个工作日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。

7.5.2所签订的合同不得对招标文件和中标人的投标文件作实质性修改。

7.5.3如采购人和中标人一方无正当理由拒签合同的，应承担相应的法律责任。

8、纪律和监督

8.1 对采购人的纪律要求

8.1.1不得以不合理的条件对投标人实行差别待遇或者歧视待遇，排斥其他投标人公平参与竞争；

8.1.2不得与投标人或采购代理机构串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益；

8.1.3不得诱导、干预或影响评标委员会依法依规评标，不得诱导、干预或影响评标专家依法依规独立评标；

8.1.4不得泄漏采购活动中应当保密的情况和资料；

8.1.5不得接受投标人或采购代理机构的贿赂，或获取其他不正当利益；

8.1.6不得无正当理拒绝与中标人签订合同；

8.1.7参与采购活动的相关人员与投标人有利害关系的应当回避；

8.1.8采购过程中，不得有其他违法违规行为。

8.2 对投标人的纪律要求

8.2.1不得以他人名义投标；

8.2.2投标人不得相互串通投标，不得与采购人、与采购代理机构串通投标；

8.2.3不得向采购人或者评标委员会成员行贿，或提供其他不正当利益谋取中标；

8.2.4不得弄虚作假骗取中标，不得虚假应标，不得恶意低价抢标；

8.2.5投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作；

8.2.6不得无正当理由弃标或中标后拒绝与采购人签订合同；

8.2.7不得恶意诋毁其他投标人、采购人或采购代理机构；

8.2.8在参与政府采购活动中，不得有其他违法违规行为。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

8.3.1确定参与评标至评标结束前，不得私自接触投标人；

8.3.2不得与投标人或采购代理机构串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益；

8.3.3不得接受投标人主动提出的与投标文件不一致的澄清和说明；

8.3.4不得征询采购人的倾向性意见；

8.3.5不得对主观评审因素协商评分；

8.3.6不得对客观评审因素评分不一致；

8.3.7评标委员会成员不得接受投标人、采购人和采购代理机构等他人的贿赂或者其他不正当利益；

8.3.8不得以不合理的条件对投标人实行差别待遇或者歧视待遇，排斥其他投标人公平参与竞争；

8.3.9不得使用招标文件没有规定的评标方法和评标标准进行评标；

8.3.10不得诱导、干预或影响其他评标专家依法依规独立评标；

8.3.11在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标工作正常进行；

8.3.12不得记录、复制或带走任何评标资料；

8.3.11不得泄露评标过程中获悉的对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的应当保密的情况和资料；

8.3.13评标委员会成员与投标人存在利害关系应当回避；

8.3.14在参与政府采购评标活动中，不得有其他违法违规行为。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

8.4.1不得接受投标人、采购人和采购代理机构等他人的贿赂或者其他不正当利益；

8.4.2不得与投标人、采购代理机构或评标专家串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益；

8.4.3不得以不合理的条件对投标人实行差别待遇或者歧视待遇，排斥其他投标人公平参与竞争；

8.4.4不得诱导、干预或影响评标委员会及其成员依法依规独立评标；

8.4.5不得擅离职守，影响评标工作正常进行；

8.4.6不得泄漏采购活动中应当保密的情况和资料；

8.4.7与投标人有利害关系的应当回避；

8.4.8在参与或服务政府采购活动中，不得有其他违法违规行为。

8.5质疑和投诉

8.5.1投标人认为本次招标活动的招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内有权在法定质疑期内，按规定的程序针对同一采购程序环节一次性实名向采购人、采购代理机构提出书面质疑。质疑函应采用中华人民共和国财政部制定的范本（见附件：质疑函范本）。质疑函及授权委托书应按规定签字并加盖公章。

8.5.2质疑函的递交方式：见投标人须知前附表。 

8.5.3对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，投标人可以在质疑答复期满后15个工作日内实名向（项目所属）同级政府采购监督管理部门投诉。

8.5.4质疑和投诉应有具体的质疑（投诉）事项和必要的证明材料或事实根据，投标人对其质疑和投诉内容的真实性及其来源的合法性承担法律责任。

9、样品

如本招标项目需要提供样品，样品的具体要求见投标人须知前附表。

10、相同品牌产品投标的处理

相同品牌产品投标的处理办法见投标人须知前附表。

11、需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

12、公开招标失败转为竞争性谈判方式采购

12.1本项目（标段）招标过程中提交投标文件并经评标委员会评审实质性响应招标文件要求的投标人只有两家时，采购人、采购代理机构按照规定程序报经本级财政部门批准后可以与该两家投标人进行竞争性谈判采购，采购人、采购代理机构应当根据招标文件中的采购需求编制谈判文件，成立谈判小组，由谈判小组对谈判文件进行确认。

12.2公开招标失败项目转为竞争性谈判方式采购的，原招标文件的采购需求转为谈判文件的相应内容。投标人的原投标文件转为谈判响应文件。评标委员会转为谈判小组，不再按原评标办法对原投标人（以下称为供应商）进行评审打分，并按下述程序确定成交供应商。

12.3谈判的主要程序

12.3.1谈判小组对供应商的响应文件进行评审。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理。

12.3.2谈判小组所有成员集中与实质性响应谈判文件要求的单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

12.3.3在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对谈判文件做出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，须经采购人代表签字确认。谈判小组以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。 

12.3.4供应商按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件的，由其法定代表人或其委托代理人签字或者加盖公章。

12.3.5谈判文件详细列明采购项目的技术、服务要求后，谈判小组要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价。

12.3.6最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

12.3.7谈判小组从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序推荐成交候选人。

附件：质疑函范本
质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：                                        

地址：                          邮编：                      
联系人：                      联系电话：                              
授权代表：                                          

联系电话：                                            

地址：                         邮编：                                    
二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：                                          
质疑项目的编号：               标段号：                       
采购人名称：                                               

采购文件获取日期：                                             
三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                               

事实依据：                                                

法律依据：                                                

质疑事项2
……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：                                               

签字(签章)：                   公章： 

日期：    

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
第三章  采购需求

一、项目概况

本项目为嵩县环境保护局嵩县陆浑水库饮用水源地水质监测及风险防控能力建设项目，最高限价：14911000.00元，共一个标段。

主要采购高清视频监控球机29套，高清视频监控枪机14套，前端NVR43套，视频监控图像AI资源管理43套，配套设施43套，智能水质监测站3套，智能浮标水质监测2套，无人船走航监测系统1套，饮用水源地水质监测及风险防控管理平台1套，具体规格详见采购清单及技术参数表。

二、招标货物清单及技术要求

采购清单及技术参数表

	序号
	设备名称
	主要性能指标
	数量
	单位

	1
	高清视频监控球机
	1、400万像素，不低于2560×1440分辨率，内置250米红外灯补光；

2、水平方向360°连续旋转，垂直方向-30°～90°自动翻转180°后连续监视,无监视盲区；

3、支持300个预置位，8条巡航路径，5条巡迹路径；

4、不低于40倍光学变倍，支持光学透雾，雾天也能输出清晰、透彻的图像；

5、支持IP67防护等级，8000V防雷、防浪涌和防突波保护；
	29
	套

	2
	高清视频监控枪机
	1、采用星光级低照度400万像素1/2.7＂CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高；

2、最大输出不低于400万(2688x1520)@25fps；

3、内置高效补光灯，最大补光距离不低于80米；

4、支持宽动态、3D降噪、强光抑制、背光补偿、数字水印，适用不同监控环境；
5、支持SmartH.265/H.264H智能编码，ROI区域增强，SVC 自适应编码，适用不同带宽和存储环境。
	14
	套

	3
	前端NVR
	配置4路网络硬盘录像机，保存摄像机录像视频。

40M接入/80M转发

1路H.265、H.264混合接入解码

最大支持4×1080P解码

配置4TB监控级硬盘
	43
	套

	4
	视频监控图像AI资源管理
	利用目前成熟度较高的饮用水源地水质智能分析模型算法，对水面漂浮物、河岸垃圾、河岸偷倒垃圾、水位越界的图像进行智能分析核准，并将智能判定结果经数据资源中心推送到任务协同调度指挥系统进行任务分派、跟踪及结果反馈。
	43
	套

	4
	配套设施
	设备取电：采用 2 平方 rvv 及以上规格阻燃电源线从周边电源取电至防水设备箱电源。

设备取网：采用2芯及以上规格室外光缆从周边节点取网至防水设备箱光接收设备。

基础施工：地笼制作、预埋，C25 砼混凝土基础浇捣，所配钢筋符合国标及受风要求，接地施工。

立杆：高4米，横臂1米，立杆固定及防积水等施工。

防水设备箱：防水箱体采用≥1.5mm 的不锈钢板，整体喷塑，然后丝印环保标志、文字及编码。箱体的宽×高×深≥500mm×555mm×170mm，箱门内侧粘有密封条，其密封条宽度应大于 10mm，箱体安装防水锁，所有锁芯统一钥匙。

供电：断路器及电源模块，为箱体内设备供电。

ONU：支持千兆光纤传输标准，提供不低于 2 个独立的自适应交换式 RJ45 接口。

防雷：防水设备箱内安装一个防雷器和两个接地柱。防水设备箱内安装一个防雷器和两个接地柱。两个接地柱分别为电源接地和防雷接地，接地柱通过接地铜线连接到接地镀锌扁铁上。
	43
	套

	5
	智能水质监测站
	常规五参分析仪（水温、PH值、溶解氧、浊度、电导率）

、水温水质自动分析仪

测定原理：热电阻或热电偶；量程0℃～60℃，可调；测量误差±0.5℃；MTBF≥720h/次。

、pH水质自动分析仪

测定原理：玻璃电极法；量程pH0～14（0～40℃）可调；漂移（pH=4、7、9）±0.1pH；重复性±0.1pH；响应时间≤30s；温度补偿精度±0.1pH；MTBF≥720h/次；实际水样比对试验±0.1pH，防护等级： ≥IP65。

3)、溶解氧自动分析仪

测定原理：荧光法或电化学法；量程0～20mg/L，可调；零点漂移±0.03mg/L；量程漂移±0.3mg/L；重复性±0.3mg/L；响应时间（T90）≤120s；温度补偿精度±0.3mg/L；MTBF≥720h/次；实际水样比对试验±0.3mg/L防护等级 ：≥IP65。

、浊度自动分析仪

测定原理：光散射法；量程0～1000NTU，可调；重复性≤±5%；零点漂移≤±3%；量程漂移≤±5%；线性误差±5%；MTBF≥720h/次；实际水样比对试验： ±10%，防护等级 ：≥IP65。

、电导率水质自动分析仪：

测定原理：电极法；最小检测范围0～500mS/m（0～40℃），可调；重复性误差±1%；零点漂移±1%；量程漂移±1%；响应时间（T90）≤30s；温度补偿精度±1%；MTBF≥720h/次；实际水样比对试验±1%。
	3
	套

	
	
	氨氮水质自动分析仪

测定原理：水杨酸分光光度法或其他国标法；量程0～20mg/L，可调；示值误差标液浓度为2.0mg/L 时±8.0%；标液浓度为5.0mg/L时±5.0%；标液浓度为8.0mg/L时±3.0%；零点漂移： ≤0.02mg/L；量程漂移： ≤±1.0%；重复性： ≤±2.0%；检出限： ≤0.05mg/L；pH 干扰试验： ≤±6.0%；实际水样比对试验：

水样浓度<2.0mg/L时≤0.2mg/L，水样浓度≥2.0mg/L 时 ≤10.0%；最小维护周期 ：≥168h；24h高浓度漂移≤0.5%。

注：以上性能指标要求以环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心出具的有效期内检测报告为准（需检测结果每次都满足），并提供检测报告证明材料。
	3
	套

	
	
	高锰酸盐指数水质自动分析仪

测定原理：高锰酸钾氧化法；量程0～20mg/L，可调；零点漂移≤±5%；量程漂移≤±5%；葡萄糖试验≤±5%（测量误差）；重复性≤±5%；检出限： ≤0.5mg/L；MTBF≥720h/次；实际水样比对试验≤10%。
	3
	套

	
	
	总磷水质自动分析仪

测定原理：钼酸铵分光光度法或其他国标法；量程0～2mg/L，可调；零点漂移 ：≤±5%；量程漂移： ≤±10%；直线性 ：≤±10%；重复性误差 ：≤±10%；检出限： ≤0.01mg/L；MTBF： ≥720h/次；实际水样比对试验 ：±10%；24h低浓度漂移≤0.02mg/L。

注：需提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心出具的有效期内检测报告，上述指标如在检测报告上有检测项则检测结果需每次都满足。
	3
	套

	
	
	生物毒性自动分析仪

检测原理：发光细菌急性毒性检测；抑制率范围-100%-100%；毒性接触反应时间1-30min，可设置；响应时间：最快60s;重复性≤5%。
	1
	套

	
	
	采水单元：1）采水方式①保证取水管的进水孔位于水表面以下0.5m～1m的位置，并与河底保持一定距离，保证采集到具有代表性的符合监测需要的水样，又要保证取样吸头的连续正常使用。②采水系统方便采样泵的提升与安装，以便进行人工的日常清洗和维护。

2）采水泵①选择潜水泵或自吸泵，优先考虑潜水泵，保证站房的进口压力和流速流量达到整个系统全部仪器的要求。

②采水泵具有停电后来电再启动的自动恢复功能。

3）采水管路①采水管路安装保温套管进行绝热处理，并在外部套用PVC管材，减少环境温度等因素对水样造成的影响，保证对测定项目(除水温)监测结果的影响必须小于5%（水温的影响必须小于20%）。②具备必要的防冻措施，保证冬季低温时采样管路不被冻裂。③采水管采用磐石胶管、UPVC管等材质稳定的材料，避免对水样产生污染。

④管道采用排空设计，使管道内不存水，以防藻类孳生。

4）工作方式①采水系统支持采用连续或间歇方式工作，并能够根据监测要求现场或远程设置监测频次。②保证停电后重新上电时，采水系统、控制系统、监控软件能自动恢复工作，达到无人值守的目的。5）其他①采水系统中的所有部件均要选用可靠材料，保证采水系统工作的可靠性和使用寿命。②采水系统的总水量可以满足所有仪器的用水要求。
	3
	套

	
	
	配水及预处理单元：配水及预处理单元由水样分配单元、预处理装置及管道等组成，实现对分析仪器配水的功能，预处理单元为不同分析仪器配备预处理装置，常规五参数水质自动分析仪器使用原水直接分析。

1）配水管路设计合理，流向清晰，便于维护；保证仪器分析测试的水样应能代表断面水质情况并满足仪器测试需求；

2）配水单元具备自动反清（吹）洗功能，防止菌类和藻类等微生物对样品污染或对系统工作造成不良影响，设计中不使用对环境产生污染的清洗方法；

3）能配合系统实现水样自动分配、自动预处理、故障自动报警、关键部件工作状态的显示和反控等功能；

4）配水单元的所有操作均可通过控制单元实现，并接受平台端的远程控制；

5）所选管材机械强度及化学稳定性好、使用寿命长、便于安装维护，不会对水样水质造成影响；管路内径、压力、流量、流速满足仪器分析需要，并留有余量；

6）水样预处理既要消除干扰仪表分析的因素，又不能失去水样的代表性。针对泥沙较大水体、暴雨期间、泄洪、丰水期等浊度影响较大的情况，系统应针对性的设计预处理旁路系统，并具备自动切换预处理系统工作功能。
	3
	套

	
	
	控制单元: 控制单元对采水单元、配水及预处理单元、分析单元、留样单元、辅助单元等进行控制，并实现数据采集与传输功能，保证系统连续、可靠和安全运行。

1）具有断电保护功能，能够在断电时保存系统参数和历史数据，在来电时自动恢复系统；

2）具备自动采集数据功能，包括自动采集水质自动分析仪器数据、集成控制数据等，采集的数据应自动添加数据标识，异常监测数据能自动识别，并主动上传至中心平台；

3）具备单点控制功能，能够对单一控制点（阀、泵等）进行调试；

4）具备对自动分析仪器的启停、校时、校准、质控测试等控制功能；

5）能够兼容视频监控设备并能实现对视频设备进行校时、重新启动、参数设置、软件升级、远程维护等功能；

6）具备参数设置功能，能够对小数位、单位、仪器测定上下限、报警（超标）上下限等参数进行设置；

7）具备各仪器监测结果、状态参数、运行流程、报警信息等显示的功能；

8）具有监测数据查询、导出、自动备份功能，可分类查询水质周期数据、质控数据（空白测试数据、标样核查数据）及其对应的仪器、系统日志流程信息。
	3
	套

	
	
	分析单元: 1）采集自动分析仪器的监测数据，并分类保存；

2）采集自动分析仪器和集成系统各单元的工作状态量，并以运行日志的形式记录保存；3）能够实时采集视频信息并传输至中心平台；4）断电后能自动保存历史数据和参数设置。
	3
	套

	
	
	辅助单元（包含UPS、稳压电源、防雷单元、废液单元等部分）1、配置稳压电源和UPS电源，断电后至少能保证仪器完成一个测量周期和数据上传，且待机不少于1小时。

2、配备与智能视频监控设备中高清视频监控球机和前端NVR规格一致的摄像机和NVR各一台。

3、防雷装置有避雷器、接地线和接地装置组成。

4、配备自动采样装置。采样方式可编程多种采样模式如超标留样、常规留样和紧急留样等方式。

5、配置采用智能电脑温控系统的恒温箱，确保分析试剂不会应为外界温差变化导致测试数据的失真。

6、对分析仪器所产生的废液，采用专用废液桶收集后转运处理。
	3
	套

	
	
	配套设施：采用简易的一体化集成站房便于现场吊装，其使用面积约 8平米，满足用户的监测参数的水质自动监测系统布置要求，并预留空间便于增加监测因子，同时站房设计规格尺寸考虑了整体运输。站房外观美观实用，与当地旅游景观相协调，无需征地建房，占地面积小，底部密封防潮，结构设计通风、防尘，门、窗安全、美观、密封，保温性能优良，每台站房配置可断电自启的冷暖空调1台（要求：挂机空调，技术：变频，类别：挂机，国家能效等级：1级，能效比：≥5.28APF，匹数：1.5匹或以上，空调冷暖方式：冷暖型，制冷量：≥3510W，制冷功率：≤845w，制热量：≥5000w，制热功率：≤1260w，电辐射功率：≥1000W，循环风量：≥800m³/h），站房内安装有温湿度传感器。

采样管线的敷设，符合《仪表配管配线设计规定》(HG/T20512)的规定。站房的接地符合《仪表系统接地设计规定》(HG/T20513)的规定。
	3
	套

	6
	智能浮标水质监测
	常规五参分析仪（水温水质自动分析仪、PH水质自动分析仪、溶解氧水质自动分析仪、浊度水质自动分析仪、电导率水质分析仪）: 水温水质自动分析仪：测定原理热电阻或热电偶;量程0℃～60℃，可调;准确度±0.5℃;MTBF≥720h/次；

PH水质自动分析仪：测定原理玻璃电极法;量程pH0～14（0～40℃），可调;漂移（pH=4、7、9）±0.1pH重复性±0.1pH;响应时间≤30s;温度补偿精度±0.1pHMTBF≥720h/次; 实际水样比对试验±0.1pH;防护等级≥IP65。

溶解氧水质自动分析仪：测定原理荧光法、电化学法量程0～20mg/L，可调；零点漂移±0.3mg/L；量程漂移±0.3mg/L；重复性±0.3mg/L；响应时间（T90）≤120s；温度补偿精度±0.3mg/L；MTBF≥720h/次实际水样比对试验±0.3mg/L；防护等级≥IP65。

电导率：测定原理电极法；最小检测范围0～500mS/m（0～40℃），可调；重复性误差±1%；

零点漂移±1%；量程漂移±1%；响应时间（T90）≤30s；温度补偿精度±1%；MTBF≥720h/次；实际水样比对试验±1%；防护等级≥IP65；
浊度水质自动分析仪：测定原理光散射法；量程0～1000NTU，可调；重复性≤±5%；零点漂移≤±3%；量程漂移≤±5%；线性误差±5%；MTBF≥720h/次；实际水样比对试验±10%；防护等级≥IP65。
	2
	套

	
	
	氨氮水质自动分析仪:测量原理氨气敏电极法；测量范围0.1~1000mg/L；重复性±2%；分辨率0.1mg/L；测量精度±10%或0.1mg/L取大者；相应时间3分钟达到测量值90%；输出信号(4~20)mARS232/485；
	2
	套

	
	
	CODUV在线分析仪：测量原理UV全光谱扫描法；零点偏移±2mg/l；测量范围0-500mg/L；重复性±2%；分辨率0.1mg/L；测量精度±2%或±2.5mg/L取大者；相应时间≤60S，可调整；输出信号(4~20)mARS232/485。
	2
	套

	
	
	叶绿素a传感器：测量原理荧光法；量程0~400ug/L；分辨率0.1ug/L；检出限0.1ug/L；线性度R2＞0.9999；

MTBF≥1440h；环境温度-5℃~60℃；水样温度0℃~60℃(不结冰)；输出RS485/MODBUS协议。
	2
	套

	
	
	藻密度传感器：测量方法荧光法；量程0~280000Cells/mL；准确度≤±3%；重复性≤2%；分辨率1Cells/mL；检出限220Cells/mL；零点漂移≤±1% F.S.；量程漂移≤±1%F.S.；MTBF≥1440h；环境温度-5℃~60℃；水样温度0℃~60℃(不结冰)；输出RS485/MODBUS协议；
	2
	套

	
	
	气象六参数分析仪：风速量程0~50m/s准确度0.2m/s测量原理及特点超声波法；风向量程0~360°准确度5°测量原理及特点超声波法；气温量程-40~60℃准确度0.5℃测量原理及特点热敏电阻法；气压量程850~ 1100hPa准确度100hPa测量原理及特点MEMS电容式；湿度量程0~ 100%R准确度3%RH测量原理及特点电容式；雨量量程0.3~5mm准确度0.1mm；
	2
	套

	
	
	配套设备（浮标体，GPS定位系统、太阳能供电系统、锚系装置数据采集、控制单元）:

浮标体:

浮标体高弹性聚脲弹性体材料，水下部分为圆桶状，确保波浪测量的最佳功能。太阳能板安装在气象支上，防范盗窃和破坏。浮标体中间填充有泡沫；水下部分浮标体可以很好的承受冬季浮冰的影响。浮标体内的泡沫材料具有保温作用，即使水面结冰，放在浮标体内及水下的传感器依然能得到有效的保护。浮标体电子仓，可放置所有的电子模块，电池和电源管理系统。电子模块安装在特殊设计的防溅隔离盒内，防水等级达IP65以上，保护敏感的电子设备的安全。浮标体上传感器仓，使浮标离开水体就能对水下传感器进行操作。对传感器的维护过程中不需要用到大型船只和重型装卸设备。浮标体上部装配有四脚式桅杆支架，适合测量需要高于水面一定高度的气象参数(空气温度、湿度、风速、风向、气压、雨量等)。桅杆上部可安装太阳能板、雷达反射器及警示标灯，天线也可装在桅杆顶部，提供高度可靠的通信。

（2）GPS定位系统:

GPS定位系统具备安全防护能力和获取地理位置监测的作用，该系统同时跟踪卫星，无使用费用，定位精度小于10米，实时监测浮标经纬度。位置数据定时被数采器采集，与其他传感器监测数据一起发送至数据服务中心。系统可设定浮标经纬度范围，一旦浮标偏离规定范围(无论因盗窃、碰撞还是其他原因漂离)，GPS测定后可立即通过程序向发送报警信息，确保及时追回。

(3)太阳能供电系统

由太阳能板向可充电电池充电并提供电力，可满足传感器24小时运行的电量需要。

（4）锚系装置采用三锚系留系统，增强抗恶劣环境的能力，减少了浮标的旋转和摇摆角度，保证水面上系统良好的通信姿态。
	2
	套

	7
	无人船走航监测系统
	包含智能充电船坞、智能无人监测船、常规五参数在线监测仪、氨氮在线监测仪、总磷在线监测仪、水中油在线监测仪。
无人船走航式监测具有远程控制、高清视频实时回传、自动采样、水质多参数实时分析等功能。可根据实际情况，规划航行路径，在各种风、浪、流的不同环境下，自动避障，精确定位，保证采样、监测的准确，高效、安全。同时采集的数据可实时传输到大数据管理系统进行储存、分析、处理，使传统水质采样监测实现无人化和智能化。搭载高清摄像头搭配毫米波雷达识别：

1、双目云台摄像头，可水平360°旋转、垂直90°俯仰；

2、搭配毫米波雷达，获取障碍物景深图像及毫米波数据；

3、结合大数据，实现精准识别漂浮物、障碍物。
	1
	套

	8
	饮用水源地水质监测及风险防控管理平台
	水质数据资源库：数据库主要包括：元数据库、水质监测数据库、环境地理信息库、应急业务数据库、应急技术数据库、数据资源汇集共享、水质监测监控“一点一档”。

在水生态环境数据标准规范的基础上，对物联感知数据、环境业务等数据进行整合，通过对数据抽取、数据清洗、数据转换、数据加载入库、非结构化数据加工等方面对饮用水源地水质相关数据加工处理的全过程管理，实现饮用水水源地环境数据汇集、数据处理、数据存储等功能，形成以陆浑水库为核心的水质数据资源库，满足洛阳市生态环境局嵩县分局横向纵向的数据交换与数据共享的需求，同时为横纵向数据共享和业务协同提供支撑。

注：投标人能够提供详细的水生态环境数据数据中心建设(包括数据资源汇聚与加工处理，质量、资源、安全、监控等管理)、数据体系分类等相关技术内容。
	1
	套

	
	
	水质综合管控子系统：包含数据管理（数据查询、设备管理、质量管理、报表管理）、综合预警、决策支持（视频监控图像AI智能分析、水质评价分析、水质趋势分析、环境应急决策支持）等重点功能模块。
	
	

	
	
	应急管理子系统：按照国家环境风险源识别、分类分级方法，建立相关风险源监控管理系统，将风险源申报、登记、管理等信息数据接入，建立典型水环境风险的防范措施，实现重点河流周边风险源的总体监控。对重点河流发现和预警的水环境问题，启动溯源分析，及时定位和锁定污染源信息，接入12369，通过接警、处理、处置等标准化流程，出警处置发生问题的源头，以及污染物入河后的应急物资调度、应急监测、应急处置措施等。主要功能模块包括：应急值守、统计分析、应急监测。
	
	

	
	
	任务协同调度子系统：互联网+环保的新路径，打通了县、乡、村三级监管责任隔板，构筑起“线上千里眼监控、线下网格员联动”的生态环境治理新模式，进一步压实责任、做好压力传导工作，利用机制和平台结合的方式充分调动水库沿岸村镇人员参与到陆浑水库水质长效保障工作中。主要功能模块包括：任务管理（任务发布、任务确认、任务实施、任务查看）；任务跟踪（任务区域跟踪、任务个案跟踪、任务督察督办跟踪）；考核通报（考核目标通报、工作进度预警、异常情况分析）。
	
	

	
	
	空间体系挂图作战子系统：空间体系挂图作战“一张图”的建设，根据《河南省人民政府办公厅关于加快全省数字城市地理空间框架建设与应用工作的通知》，依托数字洛阳地理空间框架提供服务接口，实现集约化建设，避免重复投资。主要实现陆浑水库饮用水源地水质基础管理一张图、视频监控体系一张图、饮用水源地水质管理一张图、任务执行跟踪一张图。主要功能包括：水质基础管理一张图、视频监控体系一张图、水质管理一张图（水质评价展示、缓冲区分析展示）、任务执行跟踪一张图（任务分布一张图、任务统计一张图）。
	
	

	
	
	移动应用APP：为实时掌握陆浑水库饮用水信息、了解水质状况、查看实时监控画面、督办重点工作、处理环境监管问题等提供统一入口，有重点、分部门、模块化地按需为用户推送所关注的环境问题信息，实现移动办公“随时随地”，督查督办“一目了然”，工作进展“动态掌控”，水质质量“心中有数”，基础信息“一应俱全”，提升嵩县水生态环境保护管理“一站式”服务水平。主要功能模块包含：饮用水水质掌上地图、视频数据展示（视频数据列表、视频预览、视频回放、故障报警）、监测数据展示（数据查询、数据分析）、移动任务协调（线索列表、任务处理、任务提醒）。
	
	


三、投标要求

1、投标人在满足技术要求和性能的前提下可投同档次或优于上述参数、性能和质量的货物。

2、对于招标文件中的重要技术条款，投标人应在投标文件中提供其投标产品满足招标文件重要技术条款要求的客观证据材料（技术支持资料）作为投标文件的一部分，以证明投标人真实并实质性响应招标文件的重要技术条款。未按要求提供的，评标委员会将认定不满足该项要求。

上述客观证据材料（技术支持资料）包括：国家认可的检验检测认证机构出具的认证证书、检测报告；投标产品制造商公开发布的印刷技术资料（彩页或技术白皮书），或者投标产品制造商官网发布的技术资料网页版打印件（显示网页网址）；或者评标委员会认可的其他客观证据材料。认证证书、检测报告与印刷技术资料、官网技术资料不一致时，以认证证书、检测报告为准。对于非标准和非通用的产品，投标人也可以提供此前完成的类似项目的合同技术规格及最终的性能检验报告（应加盖用户单位公章）作为客观证据材料。上述客观证据材料应是中文，如是外文应提供对应的中文翻译说明，评标以中文翻译内容为准。

投标产品制造商公开发布的印刷技术资料，或者投标产品制造商官网发布的技术资料网页版打印件所描述的技术参数和性能劣于投标文件技术参数和性能描述的，应由产品制造商出具关于该投标产品技术参数和性能的确认函，否则，视投标文件相应条款未实质性响应招标文件，将给予相应扣分。

3、投标人应如实描述所投产品的技术参数和性能，不得完全复制粘贴上表技术参数和性能描述。因完全复制粘贴上表技术参数和性能描述而产生的不利于投标人的评审风险由投标人自行承担。

四、供货要求

1、投标人须提供符合国家质量标准、部颁标准、行业标准或本招标文件规定标准的、供货渠道合法的全新原装合格正品（包括零部件），如安装或配置软件的，须为正版软件。所提供的货物应当同时符合国家有关安全、卫生、环保规定。本项目中所投产品涉及工业产品生产许可证的，该产品应具有由质监部门颁发给制造商的关于该产品的《全国工业产品生产许可证》；本项目中所投产品涉及纳入国家认证认可监督管理委员会现行《强制性产品认证目录描述与界定表》管理的强制性认证产品（简称3C认证产品）的，该产品应具有由认证机构颁发给制造商的该产品强制性认证证书；本项目中所投产品属于《信息安全产品强制性认证目录》内的信息安全产品的，该产品应具有由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书；本项目中所投产品涉及网络通讯产品的，该产品应具有工信部门颁发的入网许可证。

2、采购人使用中标人中标的货物、技术、资料、服务或其他任何一部分时，享有无偿使用权。免受第三方提出的侵犯其专利权、著作权、商标权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。
第四章   合 同(样本)

双方应根据招标文件、中标通知书、中标人的投标文件（包括澄清说明），以及与本项目招标相关的资料、图纸签订采购合同。所签订的合同不得背离招标文件的实质性内容要求和投标文件的承诺。使用或参考《洛阳市市级政府货物类采购合同范本》签订合同。

《洛阳市市级政府货物类采购合同范本》下载地址：

洛阳市政府采购网（http://luoyang.hngp.gov.cn/）首页“文件下载”栏。

《洛阳市市级政府采购支持中小微企业信用融资信用担保合作金融机构名单》下载地址：
洛阳市政府采购网（http://luoyang.hngp.gov.cn/）首页“文件下载”栏。

嵩县政府采购合同融资政策告知函

各供应商:

欢迎贵公司参与嵩县政府采购活动!

政府采购合同融资是洛阳市财政局联合人民银行洛阳市中心支行支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题在全市(包含各县区)推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标(成交)供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，金融机构将根据《洛阳市财政局、中国人民银行洛阳市中心支行关于印发深入推进政府采购合同融资工作实施方案》(洛财购【2021】4号)、按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”或洛阳市政府采购网“政府采购合同融资业务入口”查询联系。
第五章   资格审查与评标办法

1、资格审查与评标方法

本次资格审查和符合性审查采用合格制，评标方法采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章2.2 款规定的评分标准进行打分，按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人，但投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的除外。投标人得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

2、资格审查与评审标准

2.1 资格审查与符合性审查标准

2.1.1 资格审查标准：见第六章。

2.1.2 符合性审查标准：见第六章。

2.2 分值构成与评分标准：见第六章

2.2.1 分值构成见评分标准。

2.2.2 评分标准：具体评分标准见第六章。

3、资格审查与评标程序

3.1 资格审查与符合性审查

3.1.1资格审查小组依据本章第 2.1.1款规定的标准对投标文件进行资格审查。有一项不符合审查标准的，应当否决其投标。评标委员会依据本章第 2.1.2款规定的标准对投标文件进行符合性审查。有一项不符合审查标准的，应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

3.1.4投标文件报价出现前后不一致的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，取所有评委打分分数的算术平均值作为该投标人的各项得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3评标委员会汇总投标人的各项得分，相加后为投标人最终得分。

3.2.4若评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.3 投标文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1评标委员会严格按照招标文件的要求和条件进行评标和打分，评标结果按评审后得分由高到低的顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。若均相同由评标委员会投票推荐。

3.4.2评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。

4、评分标准说明

4.1关于价格扣除和评标报价的说明 

4.1.1价格扣除

投标人为中小企业的，对所报的小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加采购活动的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。 投标人为大型企业的不适用本款规定。投标人为联合体的，联合体各方均应为中小企业，否则不适用本款规定。

根据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，本项目在评审中对监狱企业作为投标人所提供的本企业生产的产品的价格给予6%的扣除。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

根据财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，本项目在评审中对残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）的价格给予6%的扣除。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。

同一投标人（包括联合体），中小微企业产品、监狱企业产品、残疾人福利性单位产品价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。如本项目专门面向中小企业或小微企业采购的，评审中价格将均不予扣除。

4.1.2评标报价=投标报价-价格扣除

4.2关于节能环保政策的说明

4.2.1节能产品：所投货物（除政府强制采购节能产品外）有《中国节能产品认证证书》的加0-1分（以所投货物的《中国节能产品认证证书》扫描件为依据；证书不显示规格型号的，还须同时提供证书配套附件；证书应是由《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》的认证机构出具的、处于有效期之内的）。

4.2.2环境标志产品：所投货物有《中国环境标志产品认证证书》（有效期内）的加0-1分（以所投货物的《中国环境标志产品认证证书》扫描件为依据；证书不显示规格型号的，还须同时提供证书配套附件；证书应是由《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》的认证机构出具的、处于有效期之内的）。

第六章   资格审查与评审标准
	初步条款
	评分点名称
	评审标准

	符合性评审
	投标人名称
	与营业执照、资格证书一致

	
	投标文件签字盖章
	符合招标文件要求

	
	投标报价
	只能有一个有效报价，且未超过招标预算控制价，并按规定填报开标一览表、报价明细表

	
	投标有效期
	符合投标人须知前附表的规定

	
	进口产品
	符合投标人须知前附表的规定

	
	分包
	符合投标人须知前附表的规定

	
	备选投标方案
	除招标文件明确允许提交备选投标方案外，投标人不得提交备选投标方案

	
	实质性要求和条件
	符合投标人须知前附表的规定

	
	偏差
	超出偏差范围和最高偏差项数的投标文件将被否决

	资格评审
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	供应商信用承诺函
	符合投标人须知前附表的规定

	详细条款
	最低分
	最高分
	评分点名称
	评审标准

	经济标评分参数
	
	30.00
	投标报价
	价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／评标报价)×投标报价权重

	技术标评分参数
	0.00
	30.00
	5.2.1
	投标货物的技术参数、技术性能满足招标文件要求得基本分30分；技术参数中需提供证明材料的，每有一项不满足扣2分，其他参数每有一项不满足扣1分，扣完为止。注：如供应商该项得分为0分时，评标委员会有权否决其投标。

	综合标评分参数
	0.00
	1.00
	5.3.1
	节能产品:所投货物有《中国节能产品认证证书》的，由评标委员会根据货物提供的数量，横向比较得0-1分(以所投货物的《中国节能产品认证证书》为依据;证书不显示规格型号的，还须同时提供证书配套附件;证书应是由《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》的认证机构出具的、处于有效期之内的)。

	
	0.00
	1.00
	5.3.2
	环境标志产品：所投货物有《中国环境标志产品认证证书》的，由评标委员会根据货物提供的数量，横向比较得0－1分（以所投货物的《中国环境标志产品认证证书》为依据；证书不显示规格型号的，还须同时提供证书配套附件；证书应是由《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》的认证机构出具的、处于有效期之内的）。

	
	0.00
	3.00
	5.3.3
	投标人对嵩县流域水环境现状、本项目的建设背景和需求具有较深的认识和理解，根据投标人所提供的项目建设背景描述、项目需求分析方案进行综合评价。 项目建设背景描述、项目需求分析方案清晰明确、完整合理、理解透彻的，得3分； 项目建设背景描述、项目需求分析方案基本全面、理解基本清晰的，得2分； 项目建设背景描述、项目需求分析方案不够全面、理解不够清晰的，得1分； 不提供不得分。

	
	0.00
	3.00
	5.3.4
	投标人充分理解本项目建设需求、环境信息化现状后提出总体设计方案，至少包括：建设思路、业务架构、总体架构、逻辑架构、数据架构，根据投标人所提供的总体设计方案进行综合评价。方案思路清晰、内容完整、科学、合理，得3分； 方案思路基本清晰、实施进度时间基本合理、工作计划描述基本完整，得2分； 方案思路可行性一般的，得1分； 不提供不得分。

	
	0.00
	3.00
	5.3.5
	投标人须提供项目总体实施方案，根据实施进度时间合理性、工作计划描述完整性，方案的可行性进行综合评价。 方案思路清晰、实施进度时间合理、工作计划描述完整、科学，得3分； 方案思路基本清晰、实施进度时间基本合理、工作计划描述基本完整，得2分； 方案思路不够清、实施进度时间安排不全面、工作计划描述不够完整，得1分；不提供不得分。

	
	0.00
	3.00
	5.3.6
	投标人对重点功能应急管理子系统内容进行详细阐述，根据投标人提供的技术响应内容进行综合评价。 方案内容详细、完善、可行、针对性强并能够提供以往真实项应用场景溯源分析报告及水环境溯源能力的应用场景相关证明材料，得3分。 方案内容完整详细、具有可行性、实用性和针对性的得2分； 方案内容基本适合本项目采购需求，可行性、实用性、针对性有待改善的得1分；不提供不得分。

	
	0.00
	3.00
	5.3.7
	投标人对重点功能空间体系挂图作战子系统内容进行详细阐述，根据投标人提供的技术响应内容进行综合评价。方案内容完整详细、可行性、实用性、针对性强并提供地理信息系统的技术开发能力证明材料的，得3分；方案内容完整详细、具有可行性、实用性和针对性的得2分；方案内容基本适合本项目采购需求，可行性、实用性、针对性有待改善的得1分；不提供不得分。

	
	0.00
	3.00
	5.3.8
	投标人对重点功能移动应用APP内容进行详细阐述，根据投标人提供的技术响应内容进行综合评价。 方案内容完整详细、可行性、实用性、针对性强并能够能够针对环境掌上地图、视频数据展示、监测数据展示提供实际真实系统样例截图证明材料，得3分； 方案内容完整详细、具有可行性、实用性和针对性的得2分； 方案内容基本适合本项目采购需求，可行性、实用性、针对性有待改善的得1分；不提供不得分。

	
	0.00
	3.00
	5.3.9
	培训方案:根据投标人提供的培训方案的科学性、合理性、完整性、可靠性等进行综合比较。优秀(培训方案完整、培训内容全面、计划清晰)得3分; 良好(培训方案较完整，培训内容较全面、计划清晰)得2分；一般(培训方案完整性一般、培训内容一般、计划一般)得1分；没有的不得分。

	
	0.00
	3.00
	5.3.10
	评标委员会对比各供应商运维售后服务内容及承诺:有完整、合理的服务内容，包括供应商针对本项目的售后服务措施，售后服务的内容、形式、问题的解决质量、响应时间，根据科学合理、实事求是且满足用户程度进行打分。供应商提供的上述内容科学、合理有针对性，完善程度非常全面准确的:得3分;供应商提供的上述内容科学合理、有针对性、完善程度比较全面的得2分；供应商提供上述内容不够全面、不够科学，得1分；不提供不得分。

	
	0.00
	2.00
	5.3.11
	投标人拟投入本项目的技术人员情况： 1、具有计算机相关专业的高级工程师证书得1分，中级工程师得0.5分，最多得1分； 2、具有信息系统项目管理师证书，提供一个得0.5分，最多得0.5分； 3、具有信息系统相关专业工程师证书或系统集成项目管理工程师证书，提供一个得0.5分，最多得0.5分。 注：需提供以上人员的相关证书和近半年任意一个月社保证明材料扫描件并加盖公章。

	
	0.00
	3.00
	5.3.12
	1、投标人获得科学技术奖，国家级提供一个得2分，部级提供一个得1分，市级及省级提供一个得0.5分，不提供不的得分，本项最多得2分。 2、投标人提供环保相关自主创新产品认证（省级及以上），提供一个得0.5分，不提供不得分，本项最多得1分。 注：需提供以上奖项证书扫描件并加盖公章，未提供不得分。

	
	0.00
	3.00
	5.3.13
	1、投标人熟悉项目建设相关内容，软件开发能力成熟，提供涉及以下类别的（饮用水源地类、“水环境大数据”类、“环境一张图决策分析”类、“环境视频智能识别”类、“水环境质量综合评价”类、“水质扩散模型系统”类）软件著作权或其他知识产权成果证明的，提供一个类别得0.5分，最多得2分。 2、投标人自身提供信息系统运维服务管理软件著作权证书，每个得0.5分，最多得1分。 注：需提供证书扫描件并加盖公章，且相关证书或成果须为招标公告发布之日前取得，未提供不得分。

	
	0.00
	4.00
	5.3.14
	自2022年以来投标人承担的项目业绩情况（与政府部门直接签订合同为准）： 投标人具有水环境监管类、饮用水源地水质监测类、水环境风险防控类等类似信息化系统平台业绩案例，每提供一个得2分，本项最多得4分。 注：投标人需提供合同扫描件、中标通知书、网上中标截图，未能提供上述证明文件的该项业绩不得分。以上业绩案例合同不得重复计算。

	
	0.00
	2.00
	5.3.15
	投标人所投产品承诺在免费质保的基础上，每增加一年得1分，本项最多得2分(在投标文件中附书面承诺书扫描件加盖投标人电子章)。


第七章   投标文件格式
目  录

一、封面
二、投标函
三、法定代表人授权书
四、法人被授权人身份证扫描件
五、资格证明材料
六、开标一览表
七、报价明细表
八、中小微企业声明函（投标人）
九、残疾人福利性单位声明函
十、监狱企业证明文件
十一、技术要求响应与偏差表
十二、商务要求响应与偏差表
十三、节能产品、环境标志产品明细表
十四、实质性技术要求的支持资料
十五、制造商授权书（参考）
十六、项目实施方案
十七、售后服务计划
十八、其他需要提供的资料
十九、参与评审打分的证书（证件）一览表
二十、参与评审打分的证书（证件）扫描件
二十一、参与评审打分的合同业绩一览表
二十二、参与评审打分的合同业绩扫描件
二十三、其他材料
一、投标文件格式

一、封面

投标文件
项目名称：
项目编号：
投标人名称：

日期：  
二、投标函

投标函
致：              
根据贵方项目编号为                的招标公告，我方签字代表经正式授权并代表投标人提交投标文件及相关资料，并对之负法律责任。
据此函，签字代表宣布同意如下：
1、依法依规、诚实守信、公平竞争参加本次招标活动。
2、我方保证投标文件中的所有资料均为真实、准确、完整、有效的，且不具有任何误导性，否则，我方承诺投标文件无效并自愿承担一切法律责任。
3、我方的投标报价详见开标一览表。
4、我方承诺除技术要求响应与偏差表、商务要求响应与偏差表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。
5、我方愿遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关的政府采购法律法规，按《中华人民共和国合同法》履行我方的全部责任。
6、我方已认真仔细研究招标文件全部内容，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
7、我方承诺投标有效期为提交投标文件截止时间后90天，并在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。
8、如果我方的行为符合本招标文件规定的投标保证金不予退还情形的，我方同意不退还我方提交的投标保证金。
9、我方同意按照贵方的要求提供与投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定接受最低报价的投标或收到的任何投标。
10、我方在此声明，所提交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

11、如果我方被确定为中标人，我方愿意按招标文件的规定交纳履约保证金。我方如无不可抗力，放弃中标，或者未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按相关法律法规和招标文件的相关要求对我方进行的处罚。
12、采购人若需追加采购本项目招标文件所列货物及相关伴随服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，我方将按相同或更优惠的折扣率保证供货。
13、我公司保证所投产品来自合法的供货渠道，若中标，则有义务向采购人提供其要求的有效书面证明资料。如果提供非法渠道的商品，视为欺诈，并承担相关责任。
14、我方决不提供虚假资料谋取中标，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人，决不与采购人、采购代理机构或者其它投标人恶意串通，决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂，决不拒绝相关监管部门的监督检查，不向相关监管部门提供虚假情况，如有违反政府采购法律法规的行为，无条件接受贵方及相关监管部门的依法依规处罚。
15、本此招标若废标，在收到贵方的通知后，如果我方同意参加贵方组织的本项目的竞争性谈判，则本投标函及所有投标文件中声明、授权、承诺、盖章签字等仍然有效。我方遵守贵方招标文件关于特殊情形采用竞争性谈判采购的相关规定，并无异议。
16、与本投标有关的一切正式函件往来请寄：
    地址：                邮政编码：
    电话：                传真：             电子信箱：
投标人（企业电子章）：
日期：
本投标人承诺：以上地址等信息为邮寄函件的真实有效准确信息，收件人为法定代表人或投标人代表。如我方对往来函件拒收，邮寄方可视为已送达，由此造成的一切后果由本投标人承担。
注：除可填报内容外，对本投标函内容的任何实质性修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。
三、法定代表人授权书

法定代表人授权书
本人         （姓名）系            （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职员工       （姓名，职务）（身份证号码：             、手机号码：           ）作为投标人代表以我方的名义参加贵单位组织的                  项目（项目编号：           ）的投标活动，并代表我方全权处理一切与之有关的具体事务和签署相关文件，我均予以承认。

代理人无权转让委托权。

本授权书至投标有效期结束前始终有效。

特此声明。

投标人（企业电子章）：

法定代表人（个人电子章）：

日期：
四、法人被授权人身份证扫描件

1、法定代表人身份证正面和反面扫描件

2、投标人代表（被授权人）身份证正面和反面扫描件

五、资格证明材料

资格证明材料
包括但不限于营业执照（或事业单位登记证书等投标人身份证明材料）、资质证书、财务状况报告、纳税证明、社会保险证明。

注：在投标文件中附扫描件

洛阳市政府采购供应商信用承诺函

致（采购人或采购代理机构）：

单位名称（自然人姓名）：                                

统一社会信用代码（身份证号码）：                        

法定代表人（负责人）：                                  

联系地址和电话：                                       

为维护公平、公正、公开的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，我单位（本人）自愿作出以下承诺：

一、我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位（本人）郑重承诺，我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和采购文件、本承诺书的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）未被列入经营异常名录或者严重违法失信名单、失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
（七）未被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内：
（八）未曾作出虚假采购承诺；
（九）符合法律、行政法规规定的其他条件。

二、我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假或其他违法违规行为，自愿按照规定将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”按照《政府采购法》第七十七、七十九条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任；给他人造成损失的，并应依照有关民事法律规定承担民事责任。

供应商（电子章）：

法定代表人、负责人、本人、或授权代表（签字或电子印章）：

日期：     年      月      日

六、开标一览表

开标一览表
	投标人总报价（小写）
	元

	付款方式
	

	交货期
	


七、报价明细表

报价明细表
	序号
	货物名称
	品牌及制造商
	是否属于小型微型（监狱、残疾人福利性单位）企业生产的产品
	规格型号
	数量
	单价
（元）
	总价
（元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	投标报价人民币小写：
投标报价人民币大写：


投标人（企业电子章）：                    
注：

1.除投标产品按上表规定格式列示外，投标人可根据本企业投标情况，在上表列示备品备件、专用工具、安装调试费、技术服务费、培训费、运输费和保险费等。

2.投标人可根据需要自行增减表格行数。

3.投标人对所报相关内容的真实性负责，采购代理机构有权将相关内容进行公示，因弄虚作假导致的后果由投标人自行承担。
中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）说明
1、投标人须在投标文件中提供《中小企业声明函》；如未按要求提供或相关内容表述不清的或内容不全的，将不予认可。
2、根据财政部、司法部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，本项目在评审中对监狱企业视同小型、微型企业，享受价格扣除政策。监狱企业作为投标人须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件的扫描件，否则不予认定。
3、根据财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，本项目在评审中对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受价格扣除政策。残疾人福利性单位作为投标人须提供《残疾人福利性单位声明函》，否则不予认定。
4、投标人对所报相关内容的真实性负责，采购代理机构有权将相关内容进行公示，因弄虚作假导致的后果由投标人自行承担。
5、相关证明资料附后。
八、中小微企业声明函（投标人）

中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动。提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业：制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业：制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人（企业电子章）：
日期：
注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、中小企业划分标准见工业和信息化部国家统计局国家发展和改革委员财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号)。
九、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加__________________单位的________________________项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                             投标人（企业电子章）：

十、监狱企业证明文件

监狱企业证明文件

（监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

注：在投标文件中附扫描件
十一、技术要求响应与偏差表

技术要求响应与偏差表

	序号
	货物名称
	招标文件技术要求技术参数
	投标产品
	偏差描述
	结论

	
	
	
	制造商名称
	品牌规格型号
	产品实际技术参数
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


投标人（企业电子章）：                                           

注：

1、投标人应根据招标要求逐条逐项表述说明投标响应情况。

2、投标人提交的投标文件中的技术参数与招标文件的技术要求、技术参数不同时，应逐条逐项如实填列在偏离表中。投标人不如实填写偏离情况、存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。

3、投标人应结合所投产品说明或描述其实际技术参数和性能。如果完全复制粘贴本招标文件《招标货物清单及技术要求》之技术参数和性能描述，或者只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，因此而产生的不利于投标人的评审风险由投标人自行承担。

4、投标人可根据需要自行增减表格行数。
十二、商务要求响应与偏差表

商务要求响应与偏差表

	序号
	招标文件商务要求
	投标人响应具体内容
	偏差说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人保证：除本表列出的商务偏差外，投标人响应招标文件的全部商务要求。
投标人（企业电子章）：                                            

注：投标人可根据需要自行增减表格行数。

十三、节能产品、环境标志产品明细表

节能产品、环境标志产品明细表
	序号
	货物名称
	品牌及制造商
	规格型号
	中国节能产品认证证书编号
	中国节能产品认证证书有效截止日期

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	序号
	货物名称
	品牌及制造商
	规格型号
	中国环境标志认证证书编号
	中国环境标志认证证书有效截止日期

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


投标人（企业电子章）：                                      
注：
1、投标人提供的产品属于节能产品、环境标志产品的，应提供相关证明资料(上述节能产品、环境标志产品认证证书复印件)，并如实填写本表，未按此要求提供证明资料或填写本表的，评审时不予认可、不予加分。
2、证书应是由《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》的认证机构出具的、处于有效期之内的。
3、投标人可根据需要自行增减表格行数。
4、相关证明资料附后。
附：
1、投标产品的《中国节能产品认证证书》（应明显标画出对应的产品型号）
2、投标产品的《中国环境标志产品认证证书》（应明显标画出对应的产品型号）
十四、实质性技术要求的支持资料

实质性技术要求：特指技术要求中加“★”条款。
技术支持资料：以制造商公开发布的印刷资料，或检验检测机构出具的检测报告或投标人须知前附表允许的其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料，其投标将被否决。

注：在投标文件中附扫描件

十五、制造商授权书（参考）

制造商授权书（参考）

致：洛阳市政府采购中心
我们（制造商名称）是按中国法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。我方在此证明：

按中国法律正式成立的，主要营业地点设在（代理商地址）的（代理商名称）就        项目（项目编号：           ）所包含的（货物名称品牌型号及原装零配件），系由我方制造。在可预见的本项目招标文件规定的投标有效期内，没有更新或淘汰产品的计划。

我方对我方制造提供的上述货物承担合同规定的全部质量保证责任。

制造商名称（公章）：

签字人部门和职务：

签字人签名：

注：

1.制造商应明确授权产品的品牌规格型号。

2.投标人可参考此授权书格式，如用其它格式，须明确此授权书中的相关内容。

注：在投标文件中附扫描件

十六、项目实施方案

项目实施方案

投标人根据招标项目要求及自身情况自行填报。

投标人（企业电子章）：
十七、售后服务计划

售后服务计划

1、详细说明售后服务的内容、形式、质保期，解决质量或操作问题的响应时间、应急问题解决时间等。

2、售后维修单位名称、地点、联系方式。

3、售后维修技术设备和人员等情况。

4、技术培训、质量保证措施。

5、为本次招标项目所提供的其他相关免费物品或服务。

6、提供原厂标准的易损件、消耗材料价格清单及折扣率，保修期届满后维修的价格清单及折扣率。

7、投标人认为需要说明的其他服务承诺。

投标人（企业电子章）：
十八、其他需要提供的资料

其他需要提供的资料

投标人根据招标项目要求及自身情况自行填报。
十九、参与评审打分的证书（证件）一览表

参与评审打分的证书（证件）一览表
	序号
	证书（证件）名称
	持证单位（人）
	发证机构
	发证日期

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标人（企业电子章）：
注：1.投标人可根据需要自行增减表格行数。

2.投标人对所报相关内容的真实性负责，采购代理机构有权将相关内容进行公示，因弄虚作假导致的后果由投标人自行承担。
二十、参与评审打分的证书（证件）扫描件

二十一、参与评审打分的合同业绩一览表

参与评审打分的合同业绩一览表
	序号
	项目名称
	采购单位（甲方）名称
	合同金额（元）
	签订时间

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标人（企业电子章）：
注：1.投标人可根据需要自行增减表格行数。

2.投标人对所报相关内容的真实性负责，采购代理机构有权将相关内容进行公示，因弄虚作假导致的后果由投标人自行承担。
二十二、参与评审打分的合同业绩扫描件


3

