杞县人民医院康复设备采购项目

竞争性磋商文件

项目编号：汴杞财磋商采购-2024-96

采 购 人：杞县人民医院

集采机构：杞县公共资源交易服务所

二〇二四年十一月

目  录

第一部分  竞争性磋商公告	4

第二部分  供应商须知	8

第三部分    采购需求及参数要求	19

第四部分   合同格式	26

第五部分  评审办法	30

第六部分  响应文件格式	34

1、法定代表人资格证明书	36

2、法定代表人授权委托书	37

3、报价函	38

4、供应商资格审查资料	41

5、技术部分	48

6、商务部分	50

7、其它资料	51

# 第一部分  竞争性磋商公告

杞县人民医院康复设备采购项目竞争性磋商公告

杞县公共资源交易服务所受杞县人民医院的委托，就杞县人民医院康复设备采购项目进行竞争性磋商采购, 现欢迎符合相关条件的潜在供应商参加磋商，现将相关事宜公告如下：

一 、 项目概况 ：

1、项目名称：杞县人民医院康复设备采购项目

2、项目编号：汴杞财磋商采购-2024-96

3、资金来源: 自筹资金

4、项目金额：155万元

5、采购内容：康复设备一批

6、交货期限：签订合同后7天

7、质量要求：满足国家及现行行业标准

二、本项目需要落实的政府采购政策：

1. 本项目非专门面向中小企业采购。但为了政府采购促进中小企业发展,根据财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19号）规定。采购人对符合本办法规定的小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。

三、 供应商资格要求 ：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

（1）具有独立承担民事责任的能力, 具备有效的营业执照或法人证书。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,提供近三年来任意一个年度的财务审计报告或具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度承诺函。

（3）提供2024年 1 月 1 日以来任意三个月依法缴纳社保和税收的证明材料。（依法免税企业，应提供相关证明文件）

（4）须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。（提供相关证明材料或承诺书（格式自拟））

（5）提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、投标人未列入失信被执行人和重大税收违法失信主体（查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、政府采购严重违法失信行为记录名单（查询渠道：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；否则，拒绝其投标（提供以上要求的查询网站截图）。

3、特殊资格要求：

3.1供应商需具有有效期内的《医疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》或《医疗器械生产许可证》。

3.2、投标人所投设备属国家医疗器械管理的，须同时提供投标人有效期内的《医疗器械经营备案凭证》、产品有效期内的《医疗器械注册证》、制造商有效期内的《医疗器械生产许可证》。

4、本项目不接受联合体响应。

四、招标文件的获取：

1、招标文件下载时间: 2024年11月21日至2024年12月 2日

2、招标文件获取地点：开封市公共资源交易中心网站http://www.kfsggzyjyw.cn/kfggzy/

3、招标文件获取方式：供应商应注册成为开封市公共资源交易中心网站会员并取得 CA密钥，按要求下载电子招标文件

4、招标文件售价：0元

5、投标保证金：本项目不需要缴纳投标保证金。

五、 投标文件提交截止时间及地点：

1、投标文件上传截止时间：2024年12月3日上午9点30分。

2、电子投标文件须在投标截止时间前在开封市公共资源交易中心网站http://www.kfsggzyjyw.cn/kfggzy/会员系统中加密上传。

六、开标时间及地点：

1.时间：2024年12月3日上午9点30分。

2.地点: 杞县综合服务大厦 11 楼开标室（金城大道与经四路交叉口东北角处杞县便民服务中心）

七、其他补充事宜：

注：1.本项目采用“远程不见面”开标方式,供应商无需到达现场提交原件资料、无需到杞县公共资源交易服务中心现场参加开标会议；供应商应当在开标时间前,登录不见面开标大厅,在线准时参加开标活动并进行投标文件解密、答疑澄清等。（系统解密时长默认为 40 分钟，错过解密时长者视为自动放弃本次投标）。

2. 本项目全程无需投标企业（供应商）另行提供纸质投标（采购）文件，任何单位要求提交纸质文件的行为，均为非必要行为。请予以拒绝，并向杞县公共资源交易服务中心业务管理科投诉。投诉电话：0371-28666651。

八、公告发布媒体

本项目的采购公告同时在《河南省政府采购网》、《开封市公共资源交易信息网》上发布。

九、联系方式：

采 购 人：杞县人民医院

联 系 人：王先生

联系电话：0371-22278885

联系地址：河南省杞县西关北环路10号

集采机构：杞县公共资源交易服务所

联 系 人：苏先生

联系电话：0371-28666996

联系地址：杞县金城大道与经四路交叉口东北角综合服务大厦

监督部门：杞县政府采购办公室

联系电话：0371-28666979

2024年11月20日

# 第二部分  供应商须知

供应商须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
|  | 采购单位 | 采 购 人：杞县人民医院 联 系 人：王先生 联系电话：0371-22278885 联系地址：河南省杞县西关北环路10号 |
|  | 集采机构 | 名 称：杞县公共资源交易服务所 地 址：杞县经四路与金城大道交叉口综合服务大厦12楼 联系人：苏先生 联系电话：0371-28666996 |
|  | 项目名称 | 杞县人民医院康复设备采购项目 |
|  | 项目地点 | 杞县境内 |
|  | 采购内容 | 康复设备一批 |
|  | 资金来源 | 自筹资金 |
|  | 资金落实情况 | 已落实 |
|  | 交货期限 | 签订合同后7天 |
|  | 采购方式 | 竞争性磋商 |
|  | 资格审查方式 | 资格后审 |
|  | 质量要求 | 满足国家及现行行业标准 |
|  | 供应商资质条件 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 （1）具有独立承担民事责任的能力, 具备有效的营业执照或法人证书。 （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,提供近三年来任意一个年度的财务审计报告或具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度承诺函。 （3）提供2024年 1 月 1 日以来任意三个月依法缴纳社保和税收的证明材料。（依法免税企业，应提供相关证明文件） （4）须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。（提供相关证明材料或承诺书（格式自拟）） （5）提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 （6）法律、行政法规规定的其他条件。 2、投标人未列入失信被执行人和重大税收违法失信主体（查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、政府采购严重违法失信行为记录名单（查询渠道：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；否则，拒绝其投标（提供以上要求的查询网站截图）。 3、特殊资格要求： 3.1供应商需具有有效期内的《医疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》或《医疗器械生产许可证》。 3.2、投标人所投设备属国家医疗器械管理的，须同时提供投标人有效期内的《医疗器械经营备案凭证》、产品有效期内的《医疗器械注册证》、制造商有效期内的《医疗器械生产许可证》。 |
|  | 是否接受联合体响应 | 不接受 |
|  | 供应商提出问题的截止时间 | 响应截止时间5日前 |
|  | 采购人书面澄清的时间 | 响应截止时间5日前 |
|  | 是否允许偏离 | 不允许大的偏离 |
|  | 分包 | 不允许 |
|  | 响应截止时间 | 2024年12月3日上午9时30分 |
|  | 投标有效期 | 响应文件递交截止日期起60天 |
|  | 签字或盖章要求 | 电子响应文件应按响应文件格式要求签字、盖章。 |
|  | 是否允许递交备选响应方案 | 不允许 |
|  | 响应文件上传 | 供应商必须在响应截止时间前将加密的电子响应文件在开封市公共资源交易网会员系统指定位置加密上传。（http://www.kfsggzyjyw.cn:8080/ygpt/WebUserLoginIndex.html） |
|  | 开标时间和地点 | 开标时间：同响应截止时间 开标地点：杞县综合服务大厦11楼开标室（地址：金城大道与经四路交叉口东北角处杞县便民服务中心） |
|  | 注意事项 | 1、投标人应在投标文件递交的截止时间之前通过开封市公共资源交易信息网上传投标文件，并有投标人的法定代表人电子签章和企业电子签章； 2、请投标人在上传电子投标文件时认真检查上传投标文件是否完整、正确。 3、请投标人时刻关注开封市公共资源交易中心网站和公司CA 密钥推送消息。 4、加密电子投标文件逾期上传的，招标人不予受理。 5、投标人应按开标程序解密电子投标文件。 6、各投标（响应）人从参与项目交易开始至项目交易活动结束止，应时刻关注电子交易系统中的项目进度和状态，特别是项目评审期间。由于自身原因错过变更通知、文件澄清、报价响应（自系统发起30 分钟内做出）等重要信息的，后果由投标（响应）人自行承担。 7、投标人必须承诺独立制作、修改和上传投标文件，因“硬件特征码一致”所造成的不良后果由投标人自行承担。 |
|  | 开标程序 | 本项目采用电子开标。到投标截止时间以后，各投标人对电子投标文件自行解密。解密完成后各投标人的电子投标文件的实质性内容将自动显示在网页中。投标人在投标截止时间前未上传电子投标文件的将视为放弃投标。 注：因投标人原因造成投标文件未解密的，视为其撤销投标文件。因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。 |
|  | 谈判小组的组建 | 评标委员会构成：由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家3人组成，其中技术、经济等方面的专家2 人，招标人代表1 人。业主评委需有本单位正式工作人员担任，本单位若没有符合条件的评委，将从专家库随机抽取。 评标专家抽取:开标后从省级财政部门组建的政府采购专家库中随机抽取。 |
|  | 是否授谈判小组确定中标人 | 否，由谈判小组推荐3名中标候选人。 依法必须采购的项目，采购人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。 |
|  | 控制价 | 1550000.00元人民币 超出本预算价的投标文件作无效标处理。 |
|  | 招标代理服务费 | 本项目因是单价中标，招标代理服务费按照包控制价收取。中标的供应商应按国家计委价格［2002］1980号文和和国家发改办价格【2003】857号文件的规定（货物招标）向招标代理机构一次性支付本次招标代理服务费。 详表如下： 成交金额（万元）; 费率. 100 以下; 1.5%. 100-500; 1.1%. 例如：某分包中标金额为 500 万元，计算招标代理服务费额如下：100 万元×1.5%=1.5 万元，(500－100)×1.1%=4.4 万元 合计收费=1.5+4.4=5.9 万元 |
|  | 支持中小企业及监狱企业发展 | 为了政府采购促进中小企业发展,根据财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19号）规定。采购人对符合本办法规定的小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。 |
| 需要补充的其他内容 |  |  |
| 1 | 质疑 | 根据开封市公共资源交易管理委员会办公室文件（汴公管办【2020】13号文件要求）的规定：供应商（投标人）向采购人、采购代理机构提出质疑（异议）的方式为线上提起。 |
| 2 | 付款方式 | 合同约定 |
| 3标的名称 | 项目名称 |  |
| 4所属行业 | 工业 |  |
| 5 | 其他未尽事宜，按国家有关法律、法规执行 |  |
| 注：1、当供应商须知前附表与供应商须知正文内容不一致时，以供应商须知前附表为准。 2、本采购文件的解释权归采购人。 |  |  |

A、说明

1、适用范围：本竞争性磋商文件仅适用于本次竞争性磋商公告中所叙述的项目。

2、定义：

（1）“集采机构”系指组织本次采购活动的采购代理机构:杞县公共资源交易服务所。

（2）“供应商”系指符合竞争性磋商文件规定条件向采购代理机构提交响应文件的企业。

（3）、“项目”系指杞县人民医院康复设备采购项目。

3、合格的供应商：

（1）凡符合竞争性磋商公告资质要求条件的企业均为合格的供应商。

（2）供应商应遵守国家法律、法规和采购代理机构有关采购规定。

4、供应商应详细阅读竞争性磋商文件中的各项条款、格式、表格、条件等内容，不按竞争性磋商文件要求提供响应文件和资料的，将导致响应文件不被接受或废标，其后果由供应商自行负责。

5、无论响应过程中的做法和结果如何，供应商应自行承担所有与参加响应有关的全部费用。

B、竞争性磋商文件说明

6、竞争性磋商文件的构成：

竞争性磋商文件用以阐明本项目的内容、竞争性磋商程序和合同条款。竞争性磋商文件由下述部分组成：

（1）、竞争性磋商公告

（2）、供应商须知

（3）、采购需求及参数要求

（4）、合同格式

（5）、评审办法

（6）、响应文件格式

7、竞争性磋商文件的补充和修正：

（1）在答疑会当天进行补充和修正。

（2）对竞争性磋商文件的补充或修正，采购代理机构将以发布变更公告形式通知所有潜在供应商。

（3）为使供应商有足够的时间按补充或修正的竞争性磋商文件准备响应文件，采购代理机构可酌情延长响应截止时间，并将此变更通知所有潜在供应商。

（4）竞争性磋商文件的补充或修正书将构成竞争性磋商文件的一部分，对所有供应商均有约束力。

C、响应文件的编制

8、要求：响应文件应按竞争性磋商文件所要求的格式和内容用中文编写响应文件，并保证所提供响应文件的真实性，以使其响应对竞争性磋商文件做出实质性响应，否则其响应可能被拒绝。

9、供应商资格文件：

供应商企业法人营业执照（磋商公告要求）等说明为合格供应商的证明文件；

10、响应有效期：

响应文件递交截止日期起60天。

11、响应文件的组成：

（1）法定代表人资格证明书

（2）法定代表人授权委托书

（3）报价函

（4）供应商资格审查资料

（5）技术部分

（6）商务部分

（7）其他资料

12、电子响应文件全部采用电子文档，除供应商须知前附表另有规定外，响应文件所附证书证件均为原件扫描件或复印件，并采用单位和个人数字证书，按采购文件要求在相应位置加盖电子印章。

D、响应文件的递交

13、本项目采用“远程不见面”开标方式,供应商无需到达现场提交原件资料、无需到杞县公共资源交易服务中心现场参加开标会议；供应商应当在开标时间前,登录不见面开标大厅,在线准时参加开标活动并进行响应文件解密、答疑澄清等 。（系统解密时长默认为40钟，错过解密时长者视为自动放弃本次响应）

E开标和评标

14、开标：

采购代理机构按竞争性磋商文件规定的时间和地点公开开标；出现特殊情况需要更改时间和地点的，采购代理机构应当按规定在开标前以在相关网站发布公告方式通知各供应商。

15、响应文件的澄清、说明或更正：

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者在明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

16、评标、定标

竞争性磋商小组由招标人（采购人）、有关方面的专家等组成。竞争性磋商小组对全部响应文件进行评定。

17、评标方法：

采取综合评分法（办法附后）。

18、保密及其他注意事项：

（1）评标是采购工作的重要环节，评标工作在竞争性磋商小组内独立进行。

（2）在开标、评标期间，供应商不得向竞争性磋商小组询问情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

（3）竞争性磋商小组不向落标方解释落标原因。

F授予合同

19、定标原则

（1）严格按照竞争性磋商文件规定的评标办法和标准进行评标，择优定标。

20、签发中标通知和签订合同

（1）竞争性磋商结束后，将公布竞争性磋商小组的推荐结果，各供应商如有异议，可在七日内向采购代理机构质疑。

（2）竞争性磋商结束后，采购代理机构向采购人呈报评标报告，经审批后，由采购人签发《中标通知书》。

（3）中标人凭《中标通知书》，到采购单位与采购人办理合同签订手续。

（4）如中标人中标后在规定的时间内违约不按时签订合同，采购单位可在侯选中标单位中重新选定中标单位。

21、授予合同时变更数量的权力

采购人在授予合同时经有关部门审批后有权按照法律规定对项目及服务予以增减。

22、签定合同：

（1）中标人收到中标通知书，应在规定时间内于指定地点与招标人签订“政府采购合同书”。

（2）合同期限：合同约定。

（3）“竞争性磋商文件”中的“中标通知书”、“响应文件”、“响应报价表”、澄清问题的记录及有关协议等均作为合同不可分割的组成部分。

23、货款的支付

（1）付款方式：合同约定

（2）履约保证金：合同约定

24、未尽事宜，按国家有关规定执行。

本竞争性磋商文件的解释权属采购人。

附表 一 ：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

（投标人名称）：

（项目名称）招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1.

2.

......

请将上述问题的澄清于 年 月 日 时前递交至 （详细地址）。

评标工作组负责人： （签字）

年 月 日

附表 二 ：问题的澄清

问题的澄清

编号：

（项目名称）招标评标委员会：

问题澄清通知（编号： ）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

.....

投标人：

法定代表人或其委托代理人： （签字）

年 月 日

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

# 第三部分    采购需求及参数要求

技术参数及功能要求

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 技术参数及功能要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 脊柱减压牵引系统 | 1 | 1、颈椎牵引和腰椎牵引可交替使用。 2、具有四维肌骨拉伸功能。 3、额定输入功率：300VA。 4、电源：a.c.220V，50Hz。 ▲5、治疗时间：0～999min，允差±30s。（提供第三方出具的检验报告证明） ▲6、工作模式：自定义设置工作模式。保持时间：0～999s，允差±5%。休息时间：0～999s，允差±5%。（提供第三方出具的检验报告证明） ▲7、角度调节范围：治疗角度0～25°可调，允差±4°；下肢左或右摆动角度0～13°可调，允差±2°；屈曲角度2～18°可调，允差±3°。 ▲8、下肢牵伸摆动模式：四种。 9、腿板调整范围：0～180mm，允差±10mm。 10、头板调整范围：0～200mm，允差±10mm。 11、实时显示：治疗过程中牵引力度、角度、减压位置等同时显示。 12、以非线性的对数牵引力，并在治疗过程中显示变化。 13、具有储存病例功能。 14、床体承重：200kg。 ▲15、减压压力按摩：强度3～9档，按摩开始时间0～60min，允差±5%。压力保持时间1～99s，允差±5%。（提供第三方出具的检验报告证明） 16、精准定位：配备感应贴片并可自动识别。 17、下肢牵伸摆动时间：0～99min，允差±5%。 18、下肢牵伸间歇时间：0～999s，允差±5%。 |
| 2 | 等速肌力十件组合训练器 | 1 | 1、外形尺寸（长宽高）：≥3600×≥3000×≥2000mm。 2、上肢推举康复训练器： 2.1、训练活动范围：0°～100°。 2.2、阻尼装置（双向）：阻尼力量1～12档可调，最大阻尼力≥160kg。 3、上肢内收外展康复训练器： 3.1、坐垫尺寸（长宽高）：430×330×50mm，允差±10mm。 3.2、手臂衬垫尺寸（长宽高）：150×150×60mm，允差±10mm。 3.3、训练活动范围：-30°～50°。 3.4、阻尼装置（双向）：阻尼力量1～12档可调，最大阻尼力≥160kg。 4、手臂屈伸训练器： 4.1、坐垫尺寸（长宽高）：430×330×50mm，允差±10mm。 4.2、手臂衬垫尺寸（长宽高）：240×180×105mm，允差±10mm。 4.3、训练活动范围：-10°～120°。 4.4、阻尼装置（双向）：阻尼力量1～12档可调，最大阻尼力≥160kg。 5、腹背康复训练器： 5.1、坐垫尺寸（长宽高）：430×330×50mm，允差±10mm。 5.2、靠垫尺寸（长宽高）：320×150×80mm，允差±10mm。 5.3、训练活动范围：0°～55°。 5.4、阻尼装置（双向）：阻尼力量1～12档可调，最大阻尼力≥160kg。 6、胸背部康复训练器： 6.1、坐垫尺寸（长宽高）：430×330×50mm，允差±10mm。 6.2、训练活动范围：0°～45°，允差±2°。 6.3、阻尼装置（双向）：阻尼力量1～12档可调，最大阻尼力≥160kg。 7、背部肌肉训练器： 7.1、坐垫尺寸（长宽高）：430×330×50mm，允差±10mm。 7.2、训练活动范围：0°～90°，允差±2°。 7.3、阻尼装置（单向）：阻尼力量1～12档可调，最大阻力≥130kg。 8、腿部推举康复训练器： 8.1、坐垫尺寸（长宽高）：430×330×50mm，允差±10mm。 8.2、脚踏板尺寸（长宽）：400×325mm，允差±10mm。 8.3、脚踏板行程：0～470mm，允差±10mm。 8.4、阻尼装置（单向）：阻尼力量1～12档可调，最大阻尼力≥130kg。 9、下肢屈伸康复训练器： 9.1、坐垫尺寸（长宽高）：430×330×50mm，允差±10mm。 9.2、训练活动范围：0°～80°。 9.3、阻尼装置（双向）：阻尼力量1～12档可调，最大阻尼力≥160kg。 10、下肢内收外展康复训练器： 10.1、坐垫尺寸（长宽高）：430×330×50mm，允差±10mm。 10.2、腿部支撑垫尺寸（长宽高）：150×150×60mm，允差±10mm。 10.3、训练活动范围：0°～80°。 10.4、阻尼装置（双向）：阻尼力量1～12档可调，最大阻尼力≥160kg。 11、吊环训练器： 11.1、行程：0～500mm。 |
| 3 | 生物反馈助力电刺激仪 | 1 | ▲1、主机尺寸：146×86×28mm，允差±8%； 从机尺寸：146×56×24mm，允差±8%。 ▲2、重量：主机：220g±50g，从机：120g±50g。 3、电源：电池输出为直流8V±5%，可随身携带治疗，充电后循环使用。 ▲4、由主机针对每个患者设置个性化治疗方案，同一主机可以针对每个患者分别设置多台从机实现电刺激治疗，从机数量≥6台。 ▲5、便携式设计，设置治疗方案后，从机可与主机脱离，患者随身携带从机进行各类功能训练。 6、治疗时间：1min～55min，级差1min，允差±28s。 7、设置从机最长工作时间：1min～99h59min，步进1min。 8、可存储管理≥50名病人治疗模式。 9、脉冲宽度：50μs～450μs可调，步进10μs，双向矩形波。 10、输出频率：2～100Hz。 11、最大输出电压：52Vp-p（负载500Ω时）。 12、输出强度：0～60mA，允差±l0%或±2mA，两者取较大值。 13、工作模式： ▲13.1主机工作模式：助力电刺激、镜像治疗、肌电检测、电刺激、触发电刺激。 ▲13.2从机工作模式：助力电刺激、电刺激、触发电刺激。 14、安全装置：电极脱落报警、低电量报警、操作锁定。 |
| 4 | 生物反馈助力电刺激仪 | 6 |  |
| 5 | 颈腰椎治疗多功能牵引床 | 1 | 1、额定输入功率：120VA，允差±10%。 2、腰椎牵引行程：0～280mm。、 3、主动牵引行程：0～180mm、对抗加力牵引行程：0～90mm。 4、腰椎牵引力：0～990N范围内可调。 5、牵引总时间：0～99min范围内设定，级差1min，允差不大于30s。 6、牵引时间：0～9min，级差1min，误差不超30s。 7、间歇时间：0～9min，级差1min，误差不超30s。 8、颈椎牵引力：0～300N范围内可调，级差10N。 9、颈椎牵引行程：0～300mm，允差±10mm。 10、成角动作范围：-10°～+30°连续可调，允差±2°。 11、平摆动作范围：±20°连续可调，允差±2°。 12、旋转动作范围：±25°连续可调，允差±2°。 13、腰部温度加热45℃，允差±3℃。 14、微电脑控制颈椎、腰椎牵引。 ▲15、四维全方位牵引，可在成角旋转平摆状态下进行对抗式牵引。 16、慢速牵引功能，牵引床腰椎牵引具有8种牵引模式。 17、牵引力自动补偿功能。 18、≥20种治疗方案存储并读取。 19、具有患者应急线控手柄开关、医务人员操作急退键。 |
| 6 | 悬吊系统（成人款） | 1 | 1、外形尺寸（长宽高）：≥2310×≥1520×≥2500mm。 2、悬吊训练装置位移量：0～1700mm。 3、拉力装置移动范围：0～1400mm。 4、随时锁定：三根绳具备任意滑动位置随时锁定。 5、具有6种不同规格的悬带，便于悬吊起身体各个部位。 长悬带：尺寸≥1185×≥200mm，允差±8%，最大承重80kg。 T型带：尺寸≥310×≥50×≥100mm，允差±8%，最大承重80kg。 面部悬带：尺寸≥677×≥215mm，允差±8%，最大承重80kg。 把手：尺寸≥250×≥145mm，允差±8%，最大承重80kg。 窄悬带：尺寸≥980×≥100mm，允差±8%，最大承重80kg。 宽悬带：尺寸≥880×≥235mm，允差±8%，最大承重80kg。 中分带：尺寸≥750×≥50×≥100mm，允差±8%，最大承重80kg。 6、瑜伽坐垫：直径≥33cm，允差±8%。 7、柱形垫：直径≥25cm、长≥70cm，允差±8%。 8、绳索吊索自由组合：根据不同规格的拉绳满足不同的训练要求。 带卡绳器登山扣红绳：长≥60cm、直径≥8mm，允差±8%，最大承重100kg。 带卡绳器登山扣弹力绳：长≥80cm、直径≥8mm，允差±8%，最大承重30kg。 带卡绳器登山扣红绳：长≥80cm、直径≥8mm，允差±8%，最大承重100kg。 带卡绳器登山扣弹力绳：长≥30cm、直径≥8mm，允差±8%，最大承重30kg。 带卡绳器登山扣红绳：长≥30cm、直径≥8mm，允差±8%，最大承重100kg。 带卡绳器登山扣弹力绳：长≥60cm、直径≥8mm，允差±8%，最大承重30kg。 9、定滑轮：每个悬吊训练器具有2组。 10、可以使用开链运动，也可以使用闭链运动。 11、最大承重：≥200kg。 |
| 7 | 腕关节康复训练器 | 1 | 技术参数： 1、腕关节活动角度范围为－50°～＋60°。其中掌屈运动向下50°，背伸运动向上60°，允差为±5°。向下前角度分0～120级数字调整，级差为3；向上后角度分0～125级数字调整，0～123时级差为3，123～125时级差为2。 2、训练器运动的最小角速度为0.9°/s，最大角速度为3°/s ，允差±0.5°/s。分8档调节。 3、训练器运动时间:0～240min可调，步进10min，允差±1min，治疗结束停止输出。 4、使用电源：交流电压220V±22V，频率50Hz±1Hz。 5、额定输入功率：≤35VA。 6、手掌握杆调整范围0～20mm，允差±5mm。 7、设有线控开关。 8、运动角度、速度、时间均微电脑数码控制。 9、LCD 背光屏幕液晶显示，数据清晰。 10、噪声：≤60dB（A）。 |
| 8 | 指关节康复训练器 | 1 | 技术参数： 1、使用电源：交流电压220V±22V，频率50Hz±1Hz。 2、额定输入功率：≤35VA。 3、掌指关节活动角度范围为－90°～＋35°。其中掌屈运动向下90°，背伸运动向上35°，允差为±5°。向下前角度分0～120级数字调整，级差为3；向上后角度分0～125级数字调整，0～123时级差为3，123～125时级差为2。 4、训练器运动的最小角速度1档为0.9°/s，最大角速度8档为3°/s ，允差±0.5°/s，分8档调节。 5、训练器运动时间：0～240min可调，步进为10min，允差±1min，治疗结束停止输出。 6、手指固定杆长度可调，调节范围0～80mm，允差±10mm。 7、手指固定杆座可调，调节范围0～50mm，允差±10mm。 8、手臂固定座前后左右可调整，前后调节范围0～40mm，允差±5mm，左右调节范围0～40mm，允差±5mm。 9、左、右手固定杆件更换容易，操作方便。 10、训练器设有线控开关。 11、LCD 背光屏幕液晶显示，数据清晰。 |
| 9 | 肩肘关节康复训练器 | 1 | 技术参数： 1、使用电源：交流电压220V土22V，频率50Hz土1Hz。 2、额定输入功率：≤45VA 3、关节活动角度范围：肩关节上臂下垂为0位，关节屈伸活动角度范围0°～125°，前臂伸直为0位，肘关节屈伸活动范围为0°～125°允差为±5%，数字调整，级差3°。 4、运动角速度为0.9°/s～3°/s ，允差±5%。分8档调节,级差为0.3°/s。 5、运动时间：0～240min，级差10min，允差±1min，时间到有提示音，同时康复器自动复位至初始状态。 6、调节范围： a）肘关节活动支架长度可调范围0～110mm，允差±10mm。 b）肩上臂支架调整范围0～200mm，允差±10mm。 c）肩前臂支架调整范围0～280mm, 允差±10mm。 d）前臂可调握手座调节范围0～200mm，允差±10mm。 e）手掌握杆前后移动范围0～20mm，允差±5mm，初始位置0°（即水平向下60°）。 f）运动肢臂左右可调换； g）支架高度调节范围0～200mm，允差±10mm。 7、训练器设有线控开关。 8、运动肢臂左右可调换 9、运动角度、速度、时间均微电脑数码控制 10、LCD 背光屏幕液晶显示，数据清晰. |
| 10 | 下肢关节被动训练仪 | 1 | 技术参数： 1、电源：交流电压220V±22V，频率50Hz±1Hz。 2、额定输入功率：90VA。 3、伸展角度最大调节范围为0～120°，级差3°;屈曲角度最大调节范围为0～125°，级差3°，其中 123～125°级差2°。活动角度范围不大于50°时，允差±5°;活动角度范围大于50°时，允差±10%。 4、角度运行速度8档可调，最小角速度为1.5°/s，最大角速度为3.6°/s，允差±20%。 5、训练时间0～240min可调，级差10min，时间结束会有提示音，允差±10%。 6、训练支架调节范围：大腿支架长度可调范围0～260mm.小腿支架长度可调范围0～260mm，滑动连杆可调范围0～340mm、允差±10%。 7、脚踏板移动至最左位置和最右位置中心线夹角为60°，允差为±10° 8、训练仪设有紧急停止开关，安全可靠。 9、运动角度、速度、时间均数码控制。 10、LCD 背光屏幕液晶显示，数据清晰。 11、额定载荷：150N。 |
| 11 | OT综合训练工作台 | 1 | 规格(mm)：≥1930×≥1065×≥940 左右操作面板：≥500×≥390（长×宽）mm 后操作面板：≥980×≥390（长×宽）mm 操作面板调节范围：0～350mm 用途：改善手指对指功能，提高眼手协调功能，训练患者感知能力及大脑对图形的识别能力，并能训练上肢稳定性、协调性，提高上肢日常活动能力 组件：上肢协调功能训练器（手指）、分指板、分指板（弧形）、铁棍插板、木插板、套圈（立式）、几何图形插板、认知图形插板、模拟作业工具、上螺丝、上螺母、磁性钮 |

# 第四部分   合同格式

（ 仅为招标阶段参照文本格式 ，以最终签订合同为准）

杞县人民医院康复设备采购项目

政府采购合同

项目编号：汴杞财磋商采购-2024-96

甲方: 杞县人民医院

乙方:

合同生成日期：

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规规定，为明确双方的权利义务，经双方协商一致，签订本合同。

| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |
| 一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： 1、质保期限： 2、保修范围： 3、服务措施： 4、质保期后服务： |  |  |  |  |  |  |
| 二、备品、附件、工具数量及供应方法： |  |  |  |  |  |  |
| 三、交提货方式： |  |  |  |  |  |  |
| 四、验收标准、方法： 如有异议，请于 日内提出。 |  |  |  |  |  |  |
| - 付款方式： |  |  |  |  |  |  |
| 六、违约责任： |  |  |  |  |  |  |
| 七、其他约定事项： 1、招标文件、投标文件和特殊承诺是本合同不可分割的部分。 2、本合同如发生争议可申请仲裁或提请诉讼。 3、本合同一式 份，供方 份，需方 份，备案机构 份，具同等法律效力。 4、其他： |  |  |  |  |  |  |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： |  |  |  | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |

# 第五部分  评审办法

评审办法前附表

| 条款号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资格审查 | 资格条件 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 （1）具有独立承担民事责任的能力, 具备有效的营业执照或法人证书。 （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,提供近三年来任意一个年度的财务审计报告或具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度承诺函。 （3）提供2024年 1 月 1 日以来任意三个月依法缴纳社保和税收的证明材料。（依法免税企业，应提供相关证明文件） （4）须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。（提供相关证明材料或承诺书（格式自拟）） （5）提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 （6）法律、行政法规规定的其他条件。 2、投标人未列入失信被执行人和重大税收违法失信主体（查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、政府采购严重违法失信行为记录名单（查询渠道：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；否则，拒绝其投标（提供以上要求的查询网站截图）。 3、特殊资格要求： 3.1供应商需具有有效期内的《医疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》或《医疗器械生产许可证》。 3.2、投标人所投设备属国家医疗器械管理的，须同时提供投标人有效期内的《医疗器械经营备案凭证》、产品有效期内的《医疗器械注册证》、制造商有效期内的《医疗器械生产许可证》。 |
| 2 | 响应性评审 | 供应商名称 | 与营业执照一致； |
|  |  | 报价文件的签字盖章 | 法定代表人或其委托代理人按要求签字或盖章并加盖单位章； |
|  |  | 响应报价 | 只能有一个有效报价且不超出采购控制价 |
|  |  | 交货期限 | 签订合同后7天 |
|  |  | 质量要求 | 满足国家及现行行业标准 |
|  |  | 响应有效期 | 响应文件递交截止日期起60天 |
|  |  | 采购内容 | 符合采购文件要求 |
|  |  | 响应文件格式 | 符合第六部分报价文件格式的要求； |

按照《中华人共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的规定，制定本评标办法。

1、采用综合评分法：供应商应充分了解该项目的总体情况以及影响磋商报价的其他要素。由各供应商根据自身情况，在合理范围内，自主考虑、优惠报价，但不得低于企业成本。分二次报价：第一次报价必须按照磋商文件的报价格式填报，第二次报价在磋商中填报，第二次报价（不得高于第一次报价）即为最终报价将不予以公开。在规定时间内未响应二次报价的，其价格分按第一次报价计算。

2、评标程序：资格评审、响应性评审、详细评审和推荐中标候选人四个阶段。

2.1响应文件的资格评审

磋商小组首先进行资格审查，确定供应商资格是否符合要求，磋商小组依据本部分评标办法前附表规定的评审标准对响应文件及所述材料原件扫描件进行资格评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。当供应商资格预审申请文件的内容发生重大变化时，磋商小组会对其更新资料进行评审。然后进行响应性评审，确定每份响应文件是有效标还是无效标,有评审办法前附表中响应性评审情况之一的,属于重大偏差，为未能对磋商文件做出实质性响应，响应文件视为无效标(即为废标)，不进入二次报价程序。

3. 供应商有以下情形之一的，其报价作废标处理：

（1）串通报价或弄虚作假或有其他违法行为的；

（2）不按磋商小组要求澄清、说明或补正的。

（3）响应文件格式与采购文件格式明显不符的。

3.1报价有算术错误的，磋商小组按以下原则对报价进行修正，修正的价格经报价人书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，其报价作废标处理。

（1）磋商响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

（3）在磋商过程中，磋商小组可以要求供应商对所提交磋商响应文件中不明确的内容进行澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。磋商小组会不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

（4）澄清、说明和补正不得改变报价文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。供应商的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。

（5） 磋商小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足磋商小组的要求。

（6）最后报价（二轮报价）是供应商响应文件的有效组成部分（注：最后报价不得超出第一次报价更不得超出采购人招标控制价，最后报价明显低于成本价的，磋商小组可以要求供应商在规定时间内做出合理说明，否则将承担不被接受的风险）。

4.详细评审

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

(1)	按本部分规定的评审因素和分值对报价得分计算出得分A；

(2)	按本部分规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分B；

(3)	按本部分规定的评审因素和分值对其他因素计算出得分C。

（4）评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

（5）供应商得分=A+B+C。

5. 磋商小组按照最终综合得分由高到低的顺序推荐中标候选人。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。详审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

6. 磋商小组完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

| 条款内容 |  | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 分值构成 (总分100分) |  | 投标报价：30分 技术部分：55分 商务部分：15分 |
| 评分因素 |  | 评分标准 |
| 投标报价（满分30分） |  | 投标报价计算方法如下： 满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝(评标基准价／投标报价)×30 为了促进中小企业发展，根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第六条和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库﹝2022﹞19 号）的规定，给予小型和微型企业产品（供应商为小微企业且提供的所有投标产品均为小微企业生产产品）价格20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，小微企业产品投标报价=小微企业产品报价*（1-20%） 注：评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明或未在规定时间内提供其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。各供应商的总报价均不得超出招标控制价。 |
| 技术部分 （55分） | 技术参数 （35分） | 1.评审小组根据投标文件和相关证明材料对采购文件的响应情况，对照判断所投设备是否满足采购文件的要求；该项满分35分。技术参数及功能要求带▲项每有一项不满足的在35分的基础上扣2分，非▲项每有一项不满足的在35分的基础上的扣1分，扣完为止。 |
|  | 技术方案（20分） | 2.投标人的项目实施方案的合理性、可行性、实施步骤、运输计划、安装、调试、质量保证措施、验收计划、服务和运行等分三个档次打分。优10分，良6分，一般1-5分，缺项为0分； |
|  |  | 3.根据投标人对所投设备性能的分析说明进行综合考量，分析说明包括但不限于设备的先进性、稳定性、可用性、耐用性等方面。分析说明详尽、透彻的得10分，分析说明较好的得6分，分析说明一般的得1-5分，缺项为0分； |
| 商务部分 （15分） | 培训方案 （5分） | 投标人需制定详细的培训方案。 1.方案科学合理，技术先进，结合实际情况体现出了方案的针对性强，功能符合用户需求，方案可行性高，得5分； 2.方案科学合理，技术水平一般，未结合实际情况，方案的针对性一般，功能符合用户需求，方案可行性一般，得3分； 3.方案欠合理，得 1 分，缺项为0分。 |
|  | 售后服务方案（5分） | 提供完善的售后服务方案（包括但不限于维护力量，产品免费维修年限的长短、故障响应时间等） 1.售后服务保障体系及措施完善，技术支持能力强，服务响应快，内容合理、全面、响应程度高的，得5分； 2.售后服务保障体系及措施有缺陷，技术支持能力普通，服务响应满足基本需求，内容基本合理，响应程度一般的，得3分； 3.方案欠合理，得 1 分，缺项为0分。 |
|  | 企业实力（5分） | 提供2021年11月1日以来同类项目的有效合同，每提供一份得1分，最高得5分（投标文件中提供成交通知书原件扫描件或购销合同原件扫描件），日期以合同签订日期为准。），没有者不得分。 |

# 第六部分  响应文件格式

响应文件封面格式

杞县人民医院康复设备采购项目

竞争性磋商响应文件

供应商：                              （盖单位电子章）

法定代表人：                          （盖电子印章或签名）

详细地址：

联系电话：

年         月        日

## 1、法定代表人资格证明书

供应商名称：

单位性质：

地  址：

成立时间：        年    月    日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：    职务：

系                                （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：                      （盖单位电子章）

年    月     日

## 2、法定代表人授权委托书

本人         （姓名）系                               （供应商名称）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                                          （项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件

供应商：                          （盖单位电子章）

法定代表人：                     （盖电子印章或签名）

身份证号码：

委托代理人：                      （盖电子印章或签名）

身份证号码：

年    月    日

注：

1、如果由法定代表人签署响应文件，则无需填写该授权委托书。

2、如果由委托代理人签署响应文件，被授权人须为本单位正式员工，在本公司参加社会保险（提供社会保险证明必须是网上下载的网页的单位整体缴纳清单或个人缴费明细表，或由当地社保部门出具的查询明细表原件并加盖社保部门印章，或个人、集体对账单，除此之外的证明无效）。

## 3、报价函

（一）报价函

致：   （采购人）

我们收到了                                       （项目名称）的竞争性磋商文件，经详细研究，我们决定参加该项目的响应，我们郑重声明以下诸点并负法律责任。

1、愿按照竞争性磋商中的条款和要求，进行供货、安装及相关服务，总报价为大写：               （小写：       ）。详见“报价函附录”。

2、如果我们的响应文件被接受，我们将履行竞争性磋商文件中规定的各项要求。

3、我们同意按竞争性磋商文件中的规定，本响应文件的有效期为响应文件递交截止日期起    天。如果成交，有效期延长至合同终止日止。

4、我们愿提供竞争性磋商文件中要求的所有文件资料。

5、我们的交货期限是合同签订后                   天。

6、我们已经详细审阅了全部竞争性磋商文件，包括修改、补充的文件（如果有的话）

和参考资料及有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

7、 如我方成交，我方愿意按国家计委计价格【2002】1980号文和国家发改办价格【2003】857号文件的规定（货物招标）一次性向代理机构支付本次招标代理服务费。

8、我们愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。

供应商（盖单位电子章）:

法定代表人或授权代理人：（盖电子印章或签名）

年    月    日

（二）报价函附录

金额单位：元（人民币）

| 项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 供应商 |  |  |
| 投标内容 |  |  |
| 响应总报价 | （大写） | 元（小写） |
| 交货期限 |  |  |
| 质量标准 |  |  |
| 响应有效期 |  |  |

供应商（盖单位电子章）：

法定代表人或委托代理人（盖电子印章或签名）：

年     月     日

（三）报价明细表

（价格单位：元人民币）

| 序号 | 产品名称 | 数量/单位 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 其他费用 |  |  |  |  |
| 金额合计 |  |  |  |  |

注：1.不提供详细报价明细表视为没有实质性响应采购文件；

2.此表的合计总价应与“投标函附录”总报价相一致。

供应商（盖单位电子章）：

法定代表人或委托代理人（盖电子印章或签名）：

年     月     日

## 4、供应商资格审查资料

（一）投标人基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 经营范围备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

下附营业执照

（二）反商业贿赂承诺书格式

反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在本次公开招标中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府招标代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商（盖单位电子章）：

法定代表人或委托代理人（盖电子印章或签名）：

年     月     日

（三）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（格式）

致：             （招标人名称）

我单位           （投标人名称）近三年内，在参加政府采购活动中没有重大违法记录，特此声明。

若招标单位在本项目采购过程中发现我单位近三年内在政府采购活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的招标，并承担因此引起的一切后果。

供应商（盖单位电子章）：

法定代表人或委托代理人（盖电子印章或签名）：

年     月     日

（四）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书

（格式自拟）

供应商（盖单位电子章）：

法定代表人或委托代理人（盖电子印章或签名）：

年     月     日

（五）不存在与参加本项目的其它供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系承诺书

我公司承诺:

在参加本次政府采购活动中不存在与参加本项目的其它供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。特此承诺！

供应商（盖单位电子章）：

法定代表人或委托代理人（盖电子印章或签名）：

年     月     日

（六）硬件特征码不一致承诺书

投标人必须承诺独立制作、修改和上传投标文件，因“硬件特征码一致”所造成的不良后果由投标人自行承担。（格式自拟）

供应商（盖单位电子章）：

法定代表人或委托代理人（盖电子印章或签名）：

年     月     日

（七）资格要求的其他资料

（一）财务审计报告

（二）依法缴纳社保和税收的证明材料

（三）投标人未列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的查询网站截图。

（四）特殊资格要求：

1.供应商需具有有效期内的《医疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》或《医疗器械生产许可证》。

2.投标人所投设备属国家医疗器械管理的，须同时提供投标人有效期内的《医疗器械经营备案凭证》、产品有效期内的《医疗器械注册证》、制造商有效期内的《医疗器械生产许可证》。

## 5、技术部分

（一）技术偏差表

| 序号 | 产品名称 | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … | … | … | … | … |

供应商（盖单位电子章）：

法定代表人或委托代理人（盖电子印章或签名）：

年     月     日

注：“偏差说明”一栏中供应商应对所投产品的技术参数与招标文件的要求进行对比，如无偏差请填写“无”的字样，如有偏差请注明“正偏差”或“负偏差”字样

（二）技术方案

（格式自拟）

供应商（盖单位电子章）：

法定代表人或委托代理人（盖电子印章或签名）：

年     月     日

## 6、商务部分

（格式自拟）

供应商（盖单位电子章）：

法定代表人或委托代理人（盖电子印章或签名）：

年     月     日

## 7、其它资料

具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料及供应商认为必要的其它资料，可在此附件中提交。

附件1（符合政策要求，并申请按小型微型企业投标者提供，项目不适用可不提供此附件）

中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）

的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、成交人的本声明函随成交结果同时公布，接受其他供应商和社会监督。

附件2（符合政策要求，并申请按残疾人福利性单位投标者提供，项目不适用可不提供此附件）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017）141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：	 （单位电子签章）

日期：

注：1、如果供应商不是残疾人福利性单位，则不需要填写《残疾人福利性单位声明函》。否则，因此导致虚假投标的后果由供应商自行承担。

2、成交人的本声明函随成交结果同时公布，接受其他供应商和社会监督。

附件3（符合政策要求，并申请按监狱企业投标者提供，项目不适用可不提供此附件）

监狱企业证明

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

企业名称： 	（单位电子签章）

日期：

注：成交人的本监狱企业证明文件随成交结果同时公布，接受其他供应商和社会监督。